, spol. s r.o. společnost projektových ateliérů, Havlíčkova 46, Jihlava

Smrčenská 80, Jihlava

– oprava střechy vrchního objektu krematoria

A. Průvodní zpráva

- (dle Přílohy č.13 k vyhlášce č.499/2006 Sb.)

Dokumentace pro provádění stavby

Jihlava, červenec 2023                                                    Vypracoval: Ing.Petr Šimek

- A.1 Identifikační údaje

- A 1.1

- a) název stavby: Smrčenská 80, Jihlava – oprava střechy vrchního objektu krematoria

- b) místo stavby: KREMATORIUM JIHLAVA, Smrčenská 4029/80, 58601 Jihlava

- vrchní objekt č.p.4029 – p.č.st.801- zastavěná plocha a nádvoří, 1956 m2

- p.č.332/13 – ostatní plocha, 6538 m2

- p.č.332/20 – ostatní plocha, 23134 m2

- k.ú. Bedřichov u Jihlavy (659878)

- vlastník: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, Jihlava

- c) předmět dokumentace: Oprava plochých střech nad objektem č.p.4029

- A 1.2

- Stavebník:        Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.97/1, Jihlava

- IČ: 00286010  DIČ: CZ00286010

- A 1.3

- Projektant:       SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 46, 586 01 Jihlava

- IČ: 46990763  DIČ: CZ 46990763

- Ing.Petr Šimek, jednatel, tel. 721809924, email: simek@spa.ji.cz

- Zpracovatelé jednotlivých částí:

- Ing.Petr Šimek, architektonicko-stavební řešení

- autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby ČKAIT 1003436

- Ing.Radovan Sojka, stavebně konstrukční řešení

- autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 1000370

- Vítězslav Machatka, požárně bezpečnostní řešení

- Ing.Michal Nestrojil, silnoproudá elektrotechnika,jímací a uzemňovací soustava

- autorizovaný inženýr pro elektrotechnická zařízení ČKAIT 1400695

- František Neuwirth, výkaz výměr, rozpočet

A. 2  Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavební objekty

SO 01 – přední část objektu

SO 02 – zadní část objektu

SO 03 – dílny

A.3  Údaje o vstupních podkladech

- stavební záměr stavebníka

- dokumentace stávajícího objektu

- příslušné normy, vyhlášky