## Rekapitulace
REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu | Březinovy Sady 2, Jihlava, rekonstrukce TS
Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu | SE-23-0000016
Délka trasy vedení dle PD v "km" kabel / venkovní | 0
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé
Počet dohod o omezení v užívání
Počet LV v ks
`
I. Projektové a průzkumné práce | 0
Cena PD - skutečné provedení | 0
Administrace SOBS VB a dohod o omezení | 0
Geodetické práce při zpracování PD
Správní poplatky včetně ostatních nákladů
Zajištění BOZP v rámci PD | 0
Geologický průzkum
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty | 0
Investiční dodávky (SaZ) | 0
Investiční dodávky (trafa) | 0
Materiály (mimo SaZ a traf) | 0
Práce | 0
Stavební práce dle specifikace | 0
| Aut.výpočet | Upřesnění
VII. Ostatní náklady | 0
Vytýčení podzemních zařízení | 0
Doprava výkonového materiálu | 0
Revize | 0
Zábory
Skládkovné | 0
Ekonomické újmy na plodinách | 0
Koordinační činnost zhotovitele | 0
Hutnící zkoušky
IX. Jiné investice | 0
Manipulace,vypínání,diagnostika | 0
Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS
Jednorázové náhr. za omezení užívání
Geometrické plány pro dohody o omezení
Věcná břemena celkem | 0
Věcná břemena vklady | 0
Věcná břemena náhrady
Geometrické plány pro VB | 0
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby | 0
Geodetické zaměření skutečného stavu | 0
Zajištění kupní sml. pozemku vč. zápisu do KN
Geometrické plány pro účel odkupu pozemku
Kupní cena pozemku
Koordinátor BOZP | 0
Celkové náklady stavby bez DPH | 0
DPH 21% | 0
Celkové náklady stavby včetně DPH | 0
Note on B29: Doplnit cenu z PD za zábory dle vyhlášek měst (sazba v Kč/m2 x počet dnů x plocha záboru v m2)
Note on B37: Doplnit cenu z PD za pronájem zál.zdrojů (např. D-A) a mobilních TS dle POV a ceníku nebo nabídky ČDS
Note on B38: Doplnit cenu z PD za jednorázové náhrady omezení v obvyklém užívání nemovitostí
Note on B39: Geodetické zaměření skutečného stavu - ceník úkonů dle platných VOP.
Note on B42: Doplnit cenu z PD za věcná břemena náhrady dle náhrad zasmluvněných v SOBS

## Rozvaděče
Soupis Strojů a Zařízení bez silových traf
Číslo SAP: |  | SE-23-0000016
Název akce: |  | Březinovy Sady 2, Jihlava, rekonstrukce TS
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2023-07-20
Číslo materiálu | Kategorie | Název | Množ. | MJ | Cena | Celkem
|  | ROZVADĚČ RH1 1000A DLE SPECIFIKACE | 1 | KS | 0 | 0
|  | Stroje a zařízení celkem: |  |  |  | 0

## Trafa
Soupis silových traf
Číslo SAP: |  | SE-23-0000016
Název akce: |  | Březinovy Sady 2, Jihlava, rekonstrukce TS
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2023-07-20
Číslo materiálu | Kategorie | Název | Množ. | MJ | Cena | Celkem
1000243700 |  | TRANSFORMATOR 630KVA 22/0,4KV | 1 | KS | 0 | 0
|  | Silová trafa celkem: |  |  |  | 0

## Materiál
Soupis materiálu
Číslo SAP: |  | SE-23-0000016
Název akce: |  | Březinovy Sady 2, Jihlava, rekonstrukce TS
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2023-07-20
Číslo materiálu | Kategorie | Název | Množ. | MJ | Cena | Celkem
******* | 1 | Montáže VN
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
1000005340 | Hlavní | TLUMIC VIBRACI POD TRAFO EK 90 | 4 | KS | 0 | 0
1000007470 | Hlavní | SROUB M10X 40, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | 2 | KS | 0 | 0
1000007480 | Hlavní | SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | 12 | KS | 0 | 0
1000008030 | Hlavní | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ. | 12 | KS | 0 | 0
1000008210 | Hlavní | PODLOZKA PLOCHA 10,5 DIN 125, POZ. | 4 | KS | 0 | 0
1000008350 | Hlavní | PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ. | 14 | KS | 0 | 0
1000015760 | Hlavní | KABEL 22-CXEKCY 1X35/16 # | 56.7 | M | 0 | 0
1000019360 | Hlavní | VODIC AY 70 ZZ | 2 | M | 0 | 0
1000037660 | Hlavní | OKO KABEL.LEHCENE/6KV CU 16X10 KU-L | 6 | KS | 0 | 0
1000039580 | Hlavní | KONCOVKA VNIT POLT-24C/1XI 25-70 | 1 | SAD | 0 | 0
1000040020 | Hlavní | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4 25KG | 40 | KG | 0 | 0
1000040290 | Hlavní | SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR. | 12 | KS | 0 | 0
1000040380 | Hlavní | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4 | 16 | KS | 0 | 0
1000055870 | Hlavní | STITEK PVC NA KABELU-359050 | 2 | KS | 0 | 0
1000055880 | Hlavní | REMINEK UPEV KE STITKU-359051 | 18 | KS | 0 | 0
1000084350 | Hlavní | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 70X10 ALU-F | 2 | KS | 0 | 0
1000167290 | Hlavní | OKO KABEL.PLNE/36KV CU 35X12 KU-F | 3 | KS | 0 | 0
1000296910 | Hlavní | POJISTKA VN 10/25KV 32A ETI 442MM TERMO | 3 | KS | 0 | 0
1000313330 | Hlavní | ADAPTER-T RICS 5123+POLT-24C/1XI-L12 | 1 | SAD | 0 | 0
1002898520 | Hlavní | EMAIL VENKOVNI S 2013/6200 ZLUTA 0,6L | 0.08 | KS | 0 | 0
1002898750 | Hlavní | EMAIL VENKOVNI S 2013/5300 ZELENY 0,6L | 0.28 | KS | 0 | 0
| Hlavní | NESPEC. MATERIALY ELMONT. | 1 | KPL | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
******* | 2 | Montáže NN
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
1000007480 | Hlavní | SROUB M10X 45, 6HR.HLAVA,POZ.CSN021303 | 2 | KS | 0 | 0
1000008030 | Hlavní | MATICE M10, 6HR.PRESNA, POZ. | 2 | KS | 0 | 0
1000008350 | Hlavní | PODLOZKA PRUZNA 12, DIN 7980, POZ. | 2 | KS | 0 | 0
1000013210 | Hlavní | KABEL CYKY-J 4X4 750V | 15.75 | M | 0 | 0
1000013270 | Hlavní | KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V | 5.25 | M | 0 | 0
1000013360 | Hlavní | KABEL CYKY-J 5X2,5MM2 750V | 5.25 | M | 0 | 0
1000014460 | Hlavní | KABEL 1-YY 1X185 CERNY | 42 | M | 0 | 0
1000014470 | Hlavní | KABEL 1-YY 1X185 ZZ | 14 | M | 0 | 0
1000040020 | Hlavní | PASKA ZEMNICI POZINKOVANA 30X4 25KG | 5 | KG | 0 | 0
1000040290 | Hlavní | SVORKA SP1 - PRIPOJ. NA KONSTR. | 2 | KS | 0 | 0
1000040380 | Hlavní | SVORKA SR 02B SPOJ.PASEK 30X4 | 4 | KS | 0 | 0
1000055870 | Hlavní | STITEK PVC NA KABELU-359050 | 4 | KS | 0 | 0
1000055880 | Hlavní | REMINEK UPEV KE STITKU-359051 | 4 | KS | 0 | 0
1000084820 | Hlavní | OKO KABEL.PLNE/36KV AL 185X12 ALU-F | 8 | KS | 0 | 0
1000187130 | Hlavní | SKRIN MERENI SM1 PROSKLENE DVERE | 1 | KS | 0 | 0
1000322890 | Hlavní | LISTA HRANATA LHD 40X20 HD/2M # | 4 | M | 0 | 0
1002898520 | Hlavní | EMAIL VENKOVNI S 2013/6200 ZLUTA 0,6L | 0.01 | KS | 0 | 0
1002898750 | Hlavní | EMAIL VENKOVNI S 2013/5300 ZELENY 0,6L | 0.035 | KS | 0 | 0
9870011800 | Výkonový | KABELOVA LAVKA 400MM VC.PRICHYTEK | 4 | M | 0 | 0
| Hlavní | NESPEC. MATERIALY ELMONT. | 1 | KPL | 0 | 0
| Hlavní | EL.INSTALACE,SVITIDLA, KABELY,VYPINAČE,ZÁSUVKY | 1 | KPL | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  |  | 0
******* | 3 | Demontáže
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
|  | Celkem: |  |  |  | 0
|  | Materiál celkem za všechny objekty: |  |  |  | 0

## Montáže
Oceněné práce
Číslo SAP: |  | SE-23-0000016
Název akce: |  | Březinovy Sady 2, Jihlava, rekonstrukce TS
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2023-07-20
[5 empty] | Elmont.a zemní práce |  |  | Definit.zádlažby
ZMP | ZAN | Název | Množ. | MJ | NH | Sazba | Celkem | Cena | Celkem
******* | 1 | Montáže VN
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
CG28 | 315 | KABEL 22KV CXEKCY 1X35/16 VOLNE ULOZ. | 54 | M | 2.43 | 0 | 0
CI05 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD. | 3 | KUS | 0.402 | 0 | 0
CI12 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | 3 | KUS | 1.059 | 0 | 0
CI80 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE CU 16 MM2 VC.OKA-M10 | 6 | KUS | 0.288 | 0 | 0
CI83 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE CU 35 MM2 VC.OKA-M12 | 3 | KUS | 0.423 | 0 | 0
CK04 | 315 | KONC VNIT 22KV POLT24C/1XI 70MM | 1 | SADA | 2.949 | 0 | 0
CK74 | 315 | T-ADAPTER 22KV RICS5123+POLT-24C 70MM | 1 | SADA | 4.994 | 0 | 0
CZ26 | 315 | POJISTKA VN PRO 10-22KV 32A PR45/442 | 3 | KUS | 0.168 | 0 | 0
DE23 | 315 | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,630KVA | 1 | KUS | 12.888 | 0 | 0
DQ02 | 335 | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 40 | M | 8.64 | 0 | 0
DQ07 | 335 | PROPOJ.TRAFA DTS NA UZEM.SOUSTAVU | 1 | KUS | 0.347 | 0 | 0
DQ08 | 335 | NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1X) | 40 | M | 0.84 | 0 | 0
CH33 | 315 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI | 2 | KUS | 0.066 | 0 | 0
CH37 | 315 | SVAZKOVANI 1.ZIL.KABELU VN | 16 | KUS | 0.288 | 0 | 0
NE11 | 315 | NESPEC. PRACE ELEKTROMONTAZNI | 24 | HOD | 24 | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  | 59.782 |  | 0 |  | 0
******* | 2 | Montáže NN
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
BC22 | 315 | MONTAZ PREF.KABEL.ROSTU 300 MM | 4 | M | 0.516 | 0 | 0
CC04 | 315 | KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY | 5 | M | 0.155 | 0 | 0
CC20 | 315 | KABEL CYKY-J 5X2,5 VOLNE ULOZENY | 5 | M | 0.155 | 0 | 0
CC26 | 315 | KABEL CYKY-J 4X4 VOLNE ULOZENY | 15 | M | 0.465 | 0 | 0
CD49M | 315 | VODIC CU 185 MM2,VOLNE ULOZENY | 46 | M | 1.426 | 0 | 0
CI01 | 315 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. | 16 | KUS | 0.576 | 0 | 0
CI02 | 315 | UKONC.-ZAP.VOD.DO 6MM2 SVORKOV.V ROZVAD. | 24 | KUS | 0.96 | 0 | 0
CI11 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 185MM2 SVORK.V ROZV. | 8 | KUS | 2.432 | 0 | 0
CI22 | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 185 MM2 VC.OKA-M12 | 8 | KUS | 2.328 | 0 | 0
CI43 | 315 | UKONC.KAB. 5X4 MM2 BEZ KONCOVKY A OK | 10 | KUS | 2.45 | 0 | 0
DQ02 | 335 | UZEMNENI NA POVRCHU-PASKA FEZN 30X4MM | 5 | M | 1.08 | 0 | 0
DQ08 | 335 | NATER UZEMNENI NA POVRCHU (1X) | 5 | M | 0.105 | 0 | 0
HJ01 | 315 | MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 20 KG | 1 | KUS | 0.341 | 0 | 0
HJ15 | 315 | MONTAZ ROZV.SKRINOVYCH-1 POLE DO 300 KG | 1 | KUS | 3.78 | 0 | 0
CH33 | 315 | STITEK OZNACOV.SJZ PRO KABEL-NOVA VEDENI | 4 | KUS | 0.132 | 0 | 0
NE11 | 315 | NESPEC. PRACE ELEKTROMONTAZNI | 16 | HOD | 16 | 0 | 0
NE11 | 315 | ELEKTROINSTALACNI PRÁCE | 48 | HOD | 48 | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  | 80.901 |  | 0 |  | 0
******* | 3 | Demontáže
******* | 6 | 330-TS vn/nn technologie
BE07D | 315 | MONTAZ PREFABRIKOVANE OC.KONSTRUKCE | 100 | KG | 1.6 | 0 | 0
BE09D | 315 | MONTAZ PREFABR.ZAKRYT.DVERI Z PLETIVA | 20 | M2 | 2.42 | 0 | 0
BR91D | 315 | IZOLATOR PODP.22-35KV VPA 8/35 | 30 | KUS | 1.11 | 0 | 0
BX07D | 315 | SPOJOVACI VEDENI AL TYC 40/10 MM | 50 | M | 9.6 | 0 | 0
CE27D | 315 | KABEL AYKY-J 3X240+120MM2,VOLNE ULOZENY | 80 | M | 4 | 0 | 0
CG06D | 315 | KABEL 22KV AXEKVCE 1X70/16 VOLNE ULOZ. | 60 | M | 1.38 | 0 | 0
CI07D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 70MM2 SVORK.V ROZVAD. | 6 | KUS | 0.558 | 0 | 0
CI09D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 120MM2 SVORK.V ROZV. | 8 | KUS | 0.952 | 0 | 0
CI12D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE 240MM2 SVORK.V ROZV. | 24 | KUS | 4.248 | 0 | 0
CI18D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 70 MM2 VC.OKA-M10 | 12 | KUS | 1.2 | 0 | 0
CI23D | 315 | UKONC.A ZAP.VODICE AL 240 MM2 VC.OKA-M12 | 18 | KUS | 2.898 | 0 | 0
CI38D | 315 | UKONCENI PASU CU DO 40/5MM NA PRISTROJI | 21 | KUS | 3.255 | 0 | 0
CQ05D | 315 | MONTAZ ODPOJOVACE 3P 22KV DO630A BEZ POH | 2 | KUS | 0.732 | 0 | 0
CQ27D | 315 | MONTAZ POHONU (EL,RUC) 1TAHLO ODPOJOVACE | 2 | KUS | 1.438 | 0 | 0
CQ34D | 315 | MONTAZ ODPINACE 22KV BEZ POJISTEK,POHONU | 3 | KUS | 1.023 | 0 | 0
CQ36D | 315 | MONTAZ ODPINACE 22KV S POJIST.BEZ POHONU | 2 | KUS | 1.04 | 0 | 0
CQ37D | 315 | MONTAZ POHONU (EL,RUC) 1TAHLO ODPINACE | 5 | KUS | 4.895 | 0 | 0
CS69D | 315 | POJISTKA VN J25 PRO 22KV 4A PR60/570 | 3 | KUS | 0.084 | 0 | 0
CS72D | 315 | POJISTKA VN J25 PRO 22KV 20A PR60/570 | 3 | KUS | 0.084 | 0 | 0
CS73D | 315 | POJISTKA VN J25 PRO 22KV 30A PR80/570 | 3 | KUS | 0.084 | 0 | 0
DE22D | 315 | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,400KVA | 1 | KUS | 4.746 | 0 | 0
DE23D | 315 | MONTAZ OLEJOVEHO TRAFA VN/0,4KV,630KVA | 1 | KUS | 6.444 | 0 | 0
HJ01D | 315 | MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 20 KG | 1 | KUS | 0.171 | 0 | 0
HJ05D | 315 | MONTAZ OCELOPLECH.ROZVODNICE DO 200KG | 2 | KUS | 2.38 | 0 | 0
JU98D | 315 | MONTAZ PTP 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 3 | KUS | 0.477 | 0 | 0
JV98D | 315 | MONTAZ PTN 22KV VC. ZAPOJENI VODICU | 3 | KUS | 0.912 | 0 | 0
NE11D | 315 | DEMONTAZNI PRACE ELEKTROINSTALACE | 16 | HOD | 16 | 0 | 0
|  | Celkem: |  |  | 73.731 |  | 0 |  | 0
|  | Celkem za všechny objekty: |  |  | 214.414 |  | 0 |  | 0
|  | Práce celkem za všechny objekty: |  |  |  |  | 0

## Stavební práce
Stavební materiál a práce
Číslo: |  | SE-23-0000016
Název akce: |  | Březinovy Sady 2, Jihlava, rekonstrukce TS
Firma: |  | Pavel Šenkýř
Datum: |  | 2023-07-20
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Stavební materiál a práce dle specifikace
Trafostanice dodávky
1 | 585602100 | Materiál na opravu vnitřních omítek | kg | 240 | 0 | 0
provozní součet: 10mm*15m2*1,6kg/m2 = 240kg (6ks balení)
2 | 246215110 | Barva na nátěr plechových částí trafostanice | kg | 7.6 | 0 | 0
barva syntetická šedá 0110 S 2000 SYNOREX (á 5 kg)
provozní součet: 38m2 * 0,2kg/m2 = 7,6 kg
3 | 581245190 | Nátěr na vnitřní stěny a stropy | kg | 12.5 | 0 | 0
nátěr malířský Primalex Plus po 15kg plastový kbelík
provozní součet: 125m2 * 0,1kg/m2 = 12,5 kg
4 | 356245112 | Ocelový rám pod rozvaděč VN | kg | 14 | 0 | 0
Ocelový úhelník 40x40x4 11373.0 ČSN 425541
provozní součet: 6,7m * 2,09kg/m = 14,003 kg
| Celkem za | stavební materiál |  |  |  | 0
Trafostanice montáže
5 | 767995104R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg | kg | 14 | 0 | 0
6 | 776590100 | Odstranění nečistot průmyslovým vysavačem (prach, pavučiny) | m2 | 190 | 0 | 0
7 | 612451420 | Drobné opravy vnitřních omítek, vzniklých odstraněním stávajících úchytů veškerého zařízení do 50% povrchu | m2 | 15 | 0 | 0
8 | 783292002 | Provedení nátěru plechových částí trafostanice | m2 | 38 | 0 | 0
9 | 784453601 | Malby směsi PRIMALEX tekuté hlinkové bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m | m2 | 125 | 0 | 0
10 | 632451441R00 | Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm | m2 | 1.2 | 0 | 0
11 | 091003000 | Zaplechování plechy do tl. 5 mm vč materiálu | m2 | 2.5 | 0 | 0
12 | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.3 | 0 | 0
13 | 952507280 | Nájem za den věže z dílcového lešení schodišťové a výstupové do 10 m2, výška do 20 m | m | 10 | 0 | 0
| Celkem za | stavební práce |  |  |  | 0
| CELKEM | Stavební materiál a práce |  |  |  | 0