## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | Hluboká 109, 586 01 Jihlava - Oprava plynových kotelen 1 a 2 strojovna č.2
| Objekt: |  | D1.02.4d | Měření a regulace
8273 | Rozpočet: |  | D1.02.4d | Měření a regulace
| Objednatel: |  | Firma | MAGISTRÁT MĚSTA JIHLAVY, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava |  |  | IČO:
|  |  | Adresa | Hluboká 109, 586 01 Jihlava |  |  | DIČ:
|  |  | PSČ | 586 01 Jihlava
| Projektant: |  | AVOS VYŠKOV měřící a regulační technika, s.r.o. |  |  |  | IČO: | 60748982
|  |  | Drnovská 51/2 |  |  |  | DIČ: | CZ60748982
|  |  | 68201 | Vyškov
| Zhotovitel: |  | Firma | DP projekt s.r.o. |  |  | IČO: | 06688799
|  |  | Adresa | Šlezingerova 340/6 |  |  | DIČ: | CZ06688799
|  |  | PSČ | 586 01 Jihlava
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 791697.6 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
2 | D.2.2 | Elektro a MaR |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
3 | D.2.2 004 | Elektro a MaR T13 - T16 |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 791697.6 | 166256.5 | 957954.1 | 100
#POPS | Popis stavby: Hluboká 109, 586 01 Jihlava - Oprava plynových kotelen 1 a 2 strojovna č.2.
#POPO | Popis objektu: D1.02.4d - Měření a regulace
#POPR | Popis rozpočtu: D1.02.4d - Měření a regulace
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| RS | Regulační systém |  |  | HSV |  |  | 0
| SW | Softwarové práce |  |  | HSV |  |  | 0
| MR | Rozváděč MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| M801 | Montáž - Rozváděč MR |  |  | HSV |  |  | 0
| TECH | Technologie MaR |  |  | HSV |  |  | 0
| M36 | Montáž - Technologie MaR |  |  | HSV |  |  | 0 |  | 3
| KAB | Elektromontážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| M21 | Montáž - Elektromontážní materiál |  |  | HSV |  |  | 0
| Rx | Úprava stávajícího rozváděče |  |  | HSV |  |  | 0
| DEM | Demontáže elektro |  |  | HSV |  |  | 0
| VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  | HSV |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D1.02.4d
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | STAVBA | Hluboká 109, 586 01 Jihlava - Oprava plynových kotelen 1 a 2 strojovna č.2 | [20 empty] | STA
O: | D1.02.4d | [20 empty] | STA | OBJ
R: | D1.02.4d | Měření a regulace
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | RS | Regulační systém |  |  |  | 0 |  | 120024 |  | 70632 | [12 empty] | DIL
| GSM | GSM modul pro sadu KOTELNIK 2 ED, nakonfigurovaný pro zasílání poruchových hlášení z poruchových hlášení z poruchové signalizace KOTELNIK, výdrž baterie 2 dny, napájení 24VDC včetně antény (Typ SMS485-KOTELNIK) Pozn: SIM karta není součástí balení. | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | SW | Softwarové práce |  |  |  | 0
| Příloha II - Datové body kotelnik | Nastavení vstupů/výstupů regulátoru KOTELNIK 2 ED pro (neobsahuje rezervy dalších vstupů/výstupů, které nejsou využity) | ks | 13 | 0 | 0
| GSM | Nastavení GSM komunikace | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | MR | Rozváděč MaR |  |  |  | 0 |  | 180720 |  | 86400
|  | Rozváděčová skříň oceloplechová 800x600x260 mm, nástěnná, jednokřídlé dveře vč. montážní desky + sada ocelových příchytek | ks | 1 | 0 | 0
|  | Rozváděč bude kompletně vybavený vč. jističů, stykače, svorkovnic, pojistek+pojistková pouzdra, signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacího přepínače, přepěťové ochrany 2. a 3.stupně s vf filtrem, oddělovacích tlumivek, vypínače, stiskacího tlačítka, LED signalizací, akustické signálky apod. GSM modul je specifikován samostatně. Podrobnější popis je uveden ve výkresu "01 - Schéma zapojení rozváděče DT2". (Pozn: Napájecí zdroj ke KOTELNIK 2 ED je součástí dodávky profese vytápění v rámci celé sady KOTELNIK 2 ED včetně externího displeje. | ses | 1 | 0 | 0
|  | Podružný materiál rozváděče (štítky, rošty, lanka, apod..) | ses | 1 | 0 | 0
Díl: | M801 | Montáž - Rozváděč MaR |  |  |  | 0
|  | Montáž a zapojení přístojů v rozváděči - dle výbavy Pozn: Připojení regulátoru KOTELNIK 2 ED vč. napájecího zdroje a kotlové regulace AVS75 je samostatnou položkou. | ses | 1 | 0 | 0
|  | Montáž regulátoru KOTELNIK 2 ED vč napájecího zdroje a externího displeje (Pozn: Sada KOTELNIK 2 ED je součástí dodávky profese vytápění) | ses | 1 | 0 | 0
| AVS1, AVS2 | Montáž a zapojení kotlové regulace - modul AVS75 (Pozn: Modul AVS75 je součástí dodávky profese vytápění) | ks | 2 | 0 | 0
|  | Komplexní zkoušky a měření v rozváděči (1x kusová zkouška) | ses | 1 | 0 | 0 | 9540 | 38160 | 0 | 0 | 21 | 46173.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
Díl: | TECH | Technologie MaR |  |  |  | 0 |  | 48304.8 |  | 0
| B1, B12 | Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm, -30…125 °C (Typ QAD36/101) | ks | 2 | 0 | 0 | 266.4 | 1065.6 | 0 | 0 | 21 | 1289.376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
| SB0 | Bezpečnostní vypínač: žlutá skříňka, 1 červené hřibové tlač.nouz.zastav.Ø40 uvolnění otočením 1Z+1V | ks | 1 | 0 | 0
Díl: | M36 | Montáž - Technologie MaR |  |  |  | 0
| TIC1, B1, B12, B10, B70 | MTZ - Příložné čidlo teploty, NTC 10 kOhm, -30…125 °C (Typ QAD36/101) Pozn: Dodávka čidel TIC1, B10, B70 je součástí profese vytápění. | ks | 5 | 0 | 0
| TI100, B9 | MTZ - Prostorové čidlo teploty, NTC 1 kOhm, (Typ QAC34/101) Pozn: Dodávka čidla součástí profese vytápění. | ks | 2 | 0 | 0
| LAH1 | MTZ - Čidlo zaplavení (Typ ZVA82.3) Pozn: Dodávka čidla součástí profese vytápění. | ks | 1 | 0 | 0
| PIC1 | MTZ - Snímač relativního tlaku 0-10 bar/4-20mA (Typ QBE9200-P10) Pozn: Dodávka čidla součástí profese vytápění. | ks | 1 | 0 | 0
| QG1 | MTZ - Detektor plynu CH4 (Typ Q2630-LEL) Pozn: Dodávka detektoru součástí profese vytápění. | ks | 1 | 0 | 0
| QG2 | MTZ - Detektor plynu CO (Typ Q2630-CO) Pozn: Dodávka detektoru součástí profese vytápění. | ks | 1 | 0 | 0
| SB0 | MTZ - Bezpečnostní vypínač: žlutá skříňka, 1 červené hřibové tlač.nouz.zastav.Ø40 uvolnění otočením 1Z+1V | ks | 1 | 0 | 0
| AVS75 | MTZ - Připojení modulu AVS75 do kotle | ses | 1 | 0 | 0
| K1-K2 | MTZ - Připojení kotlů po LPB komunikaci kartou OCI345 Pozn: Dodávka příslušenství OCI345 je součástí profese vytápění. | ks | 2 | 0 | 0 | 435.6 | 1742.4 | 0 | 0 | 21 | 2108.304 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
Díl: | KAB | Elektromontážní materiál |  |  |  | 0 |  | 46677.6 |  | 0
|  | Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 140 | 0 | 0 | 30.6 | 4284 | 0 | 0 | 21 | 5183.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Kabel JYTY-O 4x1 mm2 | m | 120 | 0 | 0
|  | Kabel JYTY-O 2x1 mm2 | m | 200 | 0 | 0
|  | Vodič pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 6 mm2, zelenožlutý | m | 40 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab, 50×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 6 | 0 | 0
|  | Kabelový žlab, 100×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 14 | 0 | 0
|  | Spojovací sada (šrouby, matice, podložky) | ses | 1 | 0 | 0 | 19.8 | 1188 | 0 | 0 | 21 | 1437.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 32 mm, vč. držáků, koncovek a prožezu | m | 10 | 0 | 0
|  | Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek a prořezu (Pozn: 1kus = 3m) | m | 12 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační lišta plastová, 40x40 mm, bílá vč. příslušenství a prořezu | m | 13 | 0 | 0
|  | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | ks | 1 | 0 | 0
|  | Elektroinstalační krabice vč příslušenství | ks | 12 | 0 | 0
|  | Pomocný montážní materiál | ses | 1 | 0 | 0 | 207 | 8280 | 0 | 0 | 21 | 10018.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
Díl: | M21 | Montáž - Elektromontážní materiál |  |  |  | 0 |  | 950.4 |  | 38599.2
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 5x1,5 mm2 | m | 40 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel CYKY-J 3x1,5 mm2 | m | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 1123.2 | 21 | 1359.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel JYTY-O 4x1 mm2 | m | 120 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabel JYTY-O 2x1 mm2 | m | 200 | 0 | 0
|  | MTZ - Vodič pro ochranné pospojování H07VK (CYA) 6 mm2, zelenožlutý | m | 40 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabelový žlab, 50×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 6 | 0 | 0
|  | MTZ - Kabelový žlab, 100×50mm vč. přísluš., prořezu atd. (Pozn: 1kus = 2m) | m | 14 | 0 | 0
|  | MTZ - Spojovací sada (šrouby, matice, podložky) | ses | 1 | 0 | 0
|  | MTZ - Trubka ohebná plastová bílá, uložená pevně, vnitřní průměr 32 mm, vč. držáků, koncovek a prožezu | m | 10 | 0 | 0
|  | MTZ - Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 20mm, vč. držáků, koncovek a prořezu (Pozn: 1kus = 3m) | m | 12 | 0 | 0
|  | MTZ - Elektroinstalační lišta plastová, 40x40 mm, bílá vč. příslušenství a prořezu | m | 13 | 0 | 0
|  | MTZ - Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 1123.2 | 21 | 1359.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | MTZ - Elektroinstalační krabice vč příslušenství | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 1123.2 | 21 | 1359.072 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
| Q1-K1, Q1-K2, Q2, Q6 | MTZ - Čerpadlo | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 2246.4 | 21 | 2718.144 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
| Y1/Y2, Y5/Y6 | MTZ - Ventil | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.8 | 3369.6 | 21 | 4077.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Ostatní nespecifikované montáže | ses | 1 | 0 | 0 | 237.6 | 950.4 | 0 | 0 | 21 | 1149.984 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
Díl: | Rx | Úprava stávajícího rozváděče |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 48189.6
|  | Úprava zapojení | ses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 9331.2 | 21 | 11290.752 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Doplnění stávajícího rozváděče (jistič B16/1/10kA, vodiče, podružný materiál) | ses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6 | 3110.4 | 21 | 3763.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
Díl: | DEM | Demontáže elektro |  |  |  | 0
|  | Demontáže elektro (kabely, kabelové trasy, polní instrumentace apod.) | hod | 12 | 0 | 0
Díl: | VON | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 56880 |  | 94320
|  | Základní nastavení a odzkoušení regulátoru KOTELNIK 2 ED | ses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 8640 | 21 | 10454.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Zprovoznění kotlové regulace (servisní technik kotlů) | hod | 14 | 0 | 0
|  | Zkušební provoz | hod | 8 | 0 | 0
|  | Revizní technik elektro (výchozí revize) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Pomocné stavební práce (vrtání děr, drážky apod) | ses | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 24480 | 21 | 29620.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 48960 | 21 | 59241.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | ses | 1 | 0 | 0 | 6660 | 26640 | 0 | 0 | 21 | 32234.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Spolupráce a koordinace s ostatními profesemi | ses | 1 | 0 | 0 | 7560 | 30240 | 0 | 0 | 21 | 36590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0
|  | Zařízení a zabezpečení staveniště (výstražné prvky, značky, zábrany) | ses | 1 | 0 | 0
|  | Mimostaveništní doprava | ses | 1 | 0 | 0
|  | Zpracování návodu na obsluhu a místního provozního předpisu | ses | 1 | 0 | 0
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu