|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| INVESTOR - ZADAVATEL : **Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 2 Jihlava**   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  PROJEKTANT **: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Jiří Navrátil, IČ 25558692, Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, Ing.arch. Petr Holub - jednatel**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  LOKALITA : **p.č. 325/1, 315, 313/1 k.ú. Horní Kosov Rantířovská č.p.13/15, Jihlava 586 01 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  KOORDINÁTOR BOZP razítko číslo osvědčení  **Jan Kottink** **ZEKA/1079/KOO/2024**  **IČ: 03119840**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  AKTUALIZACE PLÁNU BOZP PROVEDENA DNE : | | |
|  |  |  |

**PLÁN BOZP**

**NA STAVENIŠTI**

**„Rantířovská 13, Jihlava - výměna okenních výplní v objektech areálu prádelny a čistírny“**

Jméno, příjmení Datum Podpis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vypracoval: **Jan Kottink 14.5.2024**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Jméno, příjmení Datum Podpis Schválil za investora :  **ing. Mir. Kubínová**

**Obsah:**

**1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli, projektantovi zhotoviteli a koordinátorovi BOZP**

**2. Stručný popis stavby**

**3. Základní předpoklady výstavby**

**4. Odůvodnění pro zpracování Plánu BOZP s uvedením odkazu na příslušné** **právní předpisy**

**5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

**6. Situační výkres stavby**

**7. Situace zařízení staveniště**

**8. Podrobný harmonogram výstavby od 15.6.2024**

**9. Požadavky na obsah Plánu BOZP**

**10. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby**

**Zajištění oplocení Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, číslo 150, 112, kde je lékárnička a PHP Zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi – el. rozvaděč, el. kabely Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé dopravy osob a materiálu,**

**11. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,**

**12. Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,**

**13. Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí**

**14. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce**

**15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,**

**16. Výběr základních právních předpisů**

**17. Seznam zhotovitelů a seznámení stavbyvedoucího s Plánem BOZP**

**18. Seznámení pracovníků a ostatních osob s Plánem BOZP**

**1. Identifikační údaje o stavbě, zadavateli, projektantovi zhotoviteli a koordinátorovi BOZP**

**Název stavby: „Rantířovská 13, Jihlava - výměna okenních výplní v objektech areálu prádelny a čistírny“**

**Zadavatel stavby: Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 2 Jihlava**    
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Jiří Navrátil, IČ 25558692, Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, Ing.arch. Petr Holub - jednatel** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** |  |

**Technický dozor investora**:

**Koordinátor BOZP na staveništi:** Jan Kottink, ZEKA/1079/KOO/2024

IČ: 031 19 840, tel. 725 816 836

**„Rantířovská 13, Jihlava - výměna okenních výplní v objektech areálu prádelny a čistírny“**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **č.** | **Příjmení, jméno,titul** | **Organizace** | **Funkce** | **Telefon** | **E-mail** |
| **1** | **Ing. Mir. Kubínová** | **Statut.město Jihlava** | **INVESTOR** | **739 531 195** | **jednatel@pjd.cz** |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  | **proksatd@seznam.cz** |
| **4** | **Jan Kottink** | **BOZP** | **KOO BOZP** | **725 816836** | **fraj@artprojekt.cz** |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  | **havlíček@agrostav-ji.cz** |
| **7** |  |  |  |  | **jerabek@agrostav-ji.cz** |
| **8** |  |  |  |  | **matlzby@volny.cz** |
| **9** |  |  |  |  | **skrabal@skrabal.cz** |
| **10** |  |  |  |  | **tomas@skrabal.cz** |
| **11** |  |  |  |  | **Kottink.jan@gmail.com** |

**2. Stručný popis stavby**

**Druh stavby:** změna dokončené stavby

**Název stavby:** „Rantířovská 13, Jihlava - výměna okenních výplní v objektech areálu prádelny a čistírny“

**Místo stavby**: p.č. 325/1, 315, 313/1 k.ú. Horní Kosov, Rantířovská č.p.13/15, Jihlava 586 01 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Charakter stavby:**

Jedná se o změnu dokončené stavby. Jedná se o výrobní areál, kde se nachází více objektů. Na vybraných objektech dojde k výměně oken, dveří. Stávající okna, dveře budou vybourána a nově osazena. Objekt slouží jako prádelna a čistírna+sklady+kotelna, dílny – stavba trvalá. Kolem příslušné části objektu se provede vymezení a ohraničení prostoru vhodnými prostředky na sloupcích dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a

ochranu zdraví při práci na staveništích. Veškeré stavební práce budou probíhat v pracovních dnech a případně o víkendu pouze od 6:00 do 20:00. Při výjezdu techniky ze stavby při provádění zemních prací bude třeba řešit očistění místní

komunikace. **Dle zákona 309/2006 Sb., bude na stavbě osoba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci**.

**Koordinátor stavby je poradním orgánem stavebníka**(investora), plní povinnosti koordinátora BP na stavbě v rozsahu daném zákonem č.309/2006 Sb. a navazujícími předpisy. Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy, vyhlášky a normy, zejména při zemních pracích, při práci ve výškách, při práci s otevřeným ohněm a s elektrickými zařízeními. Při provádění veškerých prací, zejména pak ve výškách je třeba pracovat v souladu s NVč.362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a souvisejících ustanovení. Stavba bude probíhat za provozu, bude třeba dbát zvýšené opatrnosti při provádění prací. Plánování dodávky stavebních materiálů, ocelových konstrukcí na stavbu bude třeba řešit s ohledem na provoz

a pohyb lidí v objektu i mimo objekt.

Výstavba bude realizována v jedné etapě.

Předpokládaný termín zahájení ............................. 06/2024

Předpokládaný termín dokončení .......................... 11/2024

**Účel užívání stavby:** občanská vybavenost

**3. Základní předpoklady výstavby**

předání staveniště :

dokončení stavby a předání zadavateli:

**Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby**

Stavba (oprava střechy) nebude mít negativní vliv na své okolí ani překročením obecných emisních limitů nebo obtěžováním kouřem a zápachem. Zhotovitel bude dbát na dodržování povolené hlučnosti v obydleném prostoru a případné znečištění okolí stavby nebo vozovky na vlastní náklady odstraní.

**4. Odůvodnění pro zpracování Plánu BOZP s uvedením odkazu na příslušné** **právní předpisy**

Pokud je splněn alespoň jeden z 11. bodů přílohy č.5 z NV č.591/2006 Sb.

( v tomto případě je to bod č. 5 a 11) je povinností zadavatele podle § 15 zákona č.309/2006Sb. zajistit zpracování Plánu BOZP. Soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování Plánu je uveden v příloze č.1 Z výše uvedených údajů vyplývá, že zadavatel stavby má povinnost zadat zpracování Plánu BOZP a určit odborně způsobilého koordinátora BOZP na staveništi pro  realizaci stavby.

**5. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace**

**Hlavní projektant (zhotovitel dokumentace), stavebně technické řešení**

Adresa: **ARTPROJEKT JIHLAVA spol. s r.o., Jiří Navrátil, IČ 25558692, Minoritské náměstí 11, Jihlava 586 01, Ing.arch. Petr Holub - jednatel**

**6. Stanovení povinností a odpovědnosti**

Hlavní stavbyvedoucí pan ……………. je odpovědnou osobou za prováděné práce na staveništi. V případě jeho nepřítomnosti tuto povinnost přebírá pracovník, který bude určen stavbyvedoucím. Odpovědnou osobou za prokazatelné seznámení všech zhotovitelů a ostatních účastníků výstavby (jiná osoba) s riziky a Plánem BOZP na staveništi před zahájením jejich činnosti na staveništi je hlavní stavbyvedoucí zhotovitele. Zaměstnanci zhotovitele se mohou pohybovat jen v těch prostorách staveniště, kde plní svoje pracovní povinnosti a kde byli poučeni o riziku poškození zdraví a pracovního úrazu. O vzniklém úrazu neprodleně také informuje stavbyvedoucí koordinátora BOZP a zadavatele. Záznam o úrazu sepisuje zhotovitel. Mezi základní povinnosti všech pracovníků patří **dodržovat pracovní a technologické postupy a základy bezpečné práce.**  Mezi další jeho povinnosti patří označení, přístupnost a zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s el. vypínači a odpojení el. zařízení po skončení pracovní doby, uzamčení staveniště a kontrola oplocení staveniště pokud bude proveden zábor plochy kolem domu (sklad materiálu, vybouraných částí domu apod.)

Souhlasím a beru na vědomí. ……………………………… stavbyvedoucí

**7.**  **Situační výkres stavby**

**8. Podrobný harmonogram výstavby od 15.6. 2024**

**9. Požadavky na obsah Plánu BOZP**

**Stavba byla povolena rozhodnutím Stavebního úřadu v Jihlavě, vydáním Stavebního povolení, které je umístěno na vstupu na staveniště, a výstražnou tabulkou se zákazem vstupu nepovolaným osobám na staveniště.**

Pokud je splněn alespoň jeden z 11. bodů přílohy č.5 z NV č.591/2006 Sb. ( je to bod č. 5 a 11) je povinností zadavatele podle § 15 zákona č.309/2006Sb. zajistit zpracování Plánu BOZP. Plán se během výstavby aktualizuje a přizpůsobuje podstatným změnám, které během realizace stavby nastanou, např. práce autojeřábu, stavba lešení apod. Současně však tuto skutečnost musí zaznamenat i do Stavebního deníku**.** Samostatné zápisy koordinátora BOZP o kontrole staveniště se stávají součástí aktualizace Plánu BOZP.

**10. Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby:** „Rantířovská 13, Jihlava - výměna okenních výplní v objektech areálu prádelny a čistírny“

**Zajištění oplocení**

Při oplocení staveniště se bude převážně využívat zástavby okolních objektů, zbývající prostor bude oplocen do výšky 180 cm Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny na staveništi kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány – příloha č.3 části III. bodu 2. z NV č.591/2006Sb. pokud byly vytvořeny činností zhotovitele. **Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech na staveniště**

**Předpokládaný postup prováděných prací:**

- vybourání stávajících oken a dveří včetně parapetů

- osazení nových oken, dveří a parapetů

**Prostor pro skladování a manipulaci s materiálem**

Pro skladování stavebního materiálu( vybouraná suť, stará okna dveře a parapety je určen prostor kolem objektu po dohodě s provozovatelem.. Při ukládání potřebného stavebního materiálu včetně vybouraného materiálu na skladovací plochy musí být upraveny jako rovné, odvodněné a zpevněné. Materiál, musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita. Nebezpečné odpady vzniklé během realizace stavby budou skladovány na místě, které určí zhotovitel a nakládáno s nimi bude v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu NV č. 432/2003Sb.

**Zhotovitel vezme v úvahu pohyb třetích osob v blízkosti staveniště.**

**Zajištění osvětlení staveniště a pracovišť** Vzhledem k dohodě mezi zadavatelem a zhotovitelem o časovém programu prováděných činností na staveništi, **nebude řešeno**. Práce budou prováděny pouze za denního světla.

**Stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození – práce s azbestem** – bude řešeno pokud se narazí na azbest, ale **nepředpokládá se výskyt azbestu, ani práce v ochranném pásmu**

**Ochranná pásma :**

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

1. pro vodiče bez izolace 7 m,

2. pro vodiče s izolací základní 2 m,

3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,

**Vodovod a kanalizace tel. 704 641 500**

**Plyn tel. 1239**

**El. proud tel. RWE 840 11 33 55, EON tel. 800 22 55 77**

Řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru, číslo 150, 112, informace kde je lékárnička a PHP

**Zajištění komunikace na staveništi, prozatímní rozvody elektřiny po staveništi – el. rozvaděč, el. kabely**

Připojení na el. energii bude z připojovací sítě v objektu – viz. protokol o předání staveniště. Rozvodové **kabely budou vyvěšeny** nebo uloženy v chráničce, aby nedošlo k jejich poškození. Hlavní vypínač el. proudu pro staveniště ( v objektu), bude viditelně označen a stále přístupný po dobu konání prací na staveništi. S jeho umístěním budou prokazatelně seznámeny všechny fyzické osoby, které se zdržují na staveništi, včetně osob subdodavatelů. Při nutnosti vedení el. kabelu po vozovce nutno zhotovit přejezdové můstky!!

**Opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé dopravy osob a materiálu**

Na vhodném místě bude umístěna havarijní souprava pro likvidaci úkapů PHM z aut a stavebních strojů. Se svislou dopravou materiálu a osob pomocí stavebního výtahu se uvažuje, v úvahu zatím přichází jednoduchá kladka, jejíž obsluha na zemi musí mít ochrannou přilbu, později možná autojeřáb.

**Z požadavků na venkovní pracoviště** na staveništi je nutno zdůraznit povinnost zhotovitele přerušit práci, pokud by její další pokračování vedlo k ohrožení zdraví nebo života fyzických osob na staveništi vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek – silný vítr, déšť apod. nebo nevyhovujícího technického stavu konstrukce (lešení) nebo stroje. S případnou změnou technologických postupů z tohoto důvodu zhotovitel neprodleně seznámí všechny příslušné fyzické osoby. Všichni pracovníci budou před započetím stavebních prací proškoleni z BOZP, PO, a seznámeni se seznamem pracovních rizik.

**Provozní podmínky, omezení**

V průběhu stavebních prací musí být respektována všechna nařízení vyplývající z provozních předpisů investora. V průběhu prací se nepředpokládá omezení provozu v objektu.

**Záznamy a dokumentace**

Po celou dobu provádění prací bude dodavatelem průběžně vedena následující dokumentace:

**· Stavební deník - bude doplňován denními záznamy, stále bude k dispozici na staveništi** pro kontrolu a zápisy ze strany oprávněných osob příp. orgánů státní správy

· Kniha úrazů - bude vedena stavbyvedoucím, uložena v personálním zázemí zhotovitele, možno nahradit Stavebním deníkem

· Záznamy o školeních - uloženy v zázemí zhotovitele na staveništi

**11. Postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody,** nebudouse ve větším rozsahu provádět.

**12. Postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění,** nebudou se provádět

**13. Postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí**

Fasáda se možná bude opravovat. Při provádění zednických prací hrozí nebezpečí pádu z výšky nebo propadnutí nedostatečně únosnou konstrukcí. Materiál připravený k opravě (zapravení) fasády se bude dopravovat pomocí kladky. Otvory ve svislém zdivu musí být zajištěny proti možnému pádu z výšky zábranou do výšky min.110 cm ( prknem, deskou apod.). Způsob omítání bude zhotovitelem určen v pracovním postupu, zda se bude jednat o strojní nebo ruční omítání. Při strojním omítání musí být určen účinný způsob dorozumívání. Pro vyloučení možnosti odstříknutí vápenného mléka nebo malty do oka,používat předepsané OOPP. Překážky které by mohly způsobit pracovní úraz odstranit neprodleně, Při zhoršení povětrnostní situace ( silný vítr 8m/sec.) se musí přerušit práce. Zhotovitel zajistí bezpečnost všech fyzických osob zdržujících se na staveništi.

**14. Postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce**

Bourací práce se budou provádět hlavně v otvorech ve zdi pro okna, nebo uvnitř objektu v místě dveří.

**15. Postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany,**

Pro výměnu oken ve vyšších podlažích objektu je nutné použít potřebné OOPP, dočasné stavební konstrukce lze používat pouze takové, které odpovídají ČSN 73 8101 při dodržení odstupové vzdálenosti pro chráněný prostor – práce ve výškách. Lešení musí být zhotoveno odborně způsobilou osobou, musí mít okopovou hranu min.15 cm vysokou (možno i zakrytí sítí), a označeno nosností jednoho pole v kg/m2, pokud nebude využíváno jen pro výstup na úroveň střechy Zhotovitel lešení jej předá **písemně** uživateli. Lešení musí být ukotveno ke zdi a v podlahách nesmí být nebezpečné mezery které mohou způsobit propadnutí pracovníka. Pro vstup na pracovní plochy se použije žebřík, schody, plošina apod. Je zakázáno používat žebříky jako přechodové můstky nebo podpěrné konstrukce. Délka dřevěných sbíjených žebříků se zdvojenými postranicemi nesmí přesáhnout 3.5 metru. Práci na lešení nebo žebříku je nutno přerušit při rychlosti větru nad 8m/sec, při zhoršené viditelnosti méně než 30 m Zajištění pracovníků proti pádu z výšky z volných okrajů střechy a podlahy, pokud nelze jinak (např. překážkou z materiálu o výšce nejméně 110 cm) se provádí pomocí osobního ochranného pracovního prostředku , kterým jsou polohovací systémy, systémy zachycení pádu. Zaměstnanec se musí před použitím OOPP proti pádu z výšky přesvědčit o kompletnosti a nezávadném stavu prostředku. **Vhodnost typu prostředku proti pádu z výšky stanovuje technologický postup nebo stavbyvedoucí**, včetně určení konkrétních **kotevních bodů, které musí být ve směru pádu dostatečně odolné !** Pro práce ve výškách musí mít každý zaměstnanec zdravotní prohlídku od smluvního lékaře, netrpí-li závratí apod. Pro práce ve výškách bude kolem objektu vyznačen ohrožený prostor ve vzdálenosti min. 2,5 metry od volného okraje pracoviště nebo zdi objektu. Použití horolezecké techniky se nepředpokládá. Povinností zaměstnavatele je pracovníky proškolit, ale hlavně **prokazatelně seznámit** s použitím přiděleného OOPP. Materiál, nářadí apod. při práci ve výškách musí být zajištěn proti pádu, sklouznutí, shození jak během stavebních prací, tak po jejich ukončení. Totéž platí pro eternitové desky,hřebíky šrouby a jiné spojovací součásti – úprava pracovního oděvu, brašna atd. Proti pádu do světlíků, technologických a jiných otvorů zaměstnavatel použije vhodné přikrytí, které nelze lehce odsunout. Na žebříku lze provádět jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce pomocí ručního nářadí a jedné osoby – zákaz platí pro motorové pily a pneumatické nářadí. Přesah žebříku nad výstupní plošinu je 1,1 m. Při vertikální dopravě materiálu pomocí kladky apod. **používat ochranu hlavy ochrannou přilbu.**

V Jihlavě 14.5.2024

Zpracoval: Jan Kottink, KOO BOZP

ZEKA/1079/KOO/2024

**16. Výběr základních právních předpisů**

Zákon č. 309/2006 Sb. -kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - o způsobu evidence úrazů, a zasílání záznamu o úrazu

NV č. 276/2015 Sb. - o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - kterým se stanoví vzhled, umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

zákon č.**250/2021** Sb., o bezpečí. práce v souvislosti s provozem VTZ a změně souvisejících zákonů **NV č.194/2022Sb**.- o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice - osoba poučená dle § 4 má být školena o právních a ostatních předpisech BOZP, z rizik na elektrických zařízeních a první pomoci a její znalosti musí být ověřeny. **NV č.193/2022 Sb** ovyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy doprav. Prostředky

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Zákon č. 183/2006 Sb. - stavební zákon

Vyhláška č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu

Zákon č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně

Vyhláška č. 246/2001 Sb. - o stanovení podmínek požární bezpečnosti a požární prevence

**Příloha č.1**

**ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ ZHOTOVITELŮ S PLÁNEM BOZP A S RIZIKY**

**ZÁPIS**

**o vzájemném seznámení s riziky mezi jednotlivými zhotoviteli**

**a s Plánem BOZP**

Název stavby : **„Výměna okenních výplní v objektech areálu prádelny a čistírny“**

Místo stavby :  **Rantířovská č.p.13/15, Jihlava 586 01**

Zadavatel - investor :  **Statutární město Jihlava**

Datum seznámení s riziky :

Název firmy - zhotovitele pracovní činnost jméno, příjmení, podpis seznámené osoby \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že byl prokazatelně seznámen s riziky poškození zdraví zaměstnanců, která vznikají při činnosti jiných zhotovitelů na staveništi. V souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006Sb. - zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, byl zadavatelem stavby pověřen provádět opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci koordinátor BOZP na staveništi.

Seznámení s riziky na staveništi provedl : ---------------------------- stavbyvedoucí