## Stavební rozpočet
Slepý stavební rozpočet
Název stavby: |  | " Bazén Evžena Rošického 6, Jihlava - Oprava dámských a pánských sprch vč. sociálního zázemí v 1. NP | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Statutární město Jihlava
Druh stavby: |  | REKONSTRUKCE | Začátek výstavby: | 01.07.2025 |  | Projektant: | Ing. David Urbánek
Lokalita: |  | JIHLAVA | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 801 | Zpracováno dne: | 20.11.2024 |  | Zpracoval: | Ing. David Urbánek
Č | Kód | Zkrácený popis / Varianta |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Cenová
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342255024RT1 | Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm |  | m2 | 21.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm
2 | 342668111R00 | Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou |  | m | 17.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka obsahuje náklady na polyuretanovou pěnu ve spreji, její aplikaci do styku s konstrukcí a odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.
3 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  | t | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
4 | 602011211RT3 | Omítka jádrová strojně |  | m2 | 349.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | tloušťka vrstvy 20 mm
| RTS komentář: | Omítka ze suché směsi, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení a náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
5 | 602021148RT2 | Stěrka stěn vyrovnávací , ručně |  | m2 | 349.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | tloušťka vrstvy 3 mm
| RTS komentář: | Omítka ze suché směsi vhodná pro vnitřní použití,í k vyrovnání drsných a nerovných vápenocementových jádrových, tepelněizolačních omítek a betonu před nanesením konečné povrchové úpravy. V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů |  | m2 | 24.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0
7 | 612481113R00 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím |  | m2 | 349.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Projektované nástřely (obvykle 4 až 6 kusů / m2) u tvrdých bezesparých podkladů se oceňují položkami souboru 95394 Vstřelování.
8 | 63127252.A | Tkanina sklovláknitá armovací |  | m2 | 349.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Sklovláknitá mřížková tkanina s perlinkovou vazbou pro armovací vrstvy zateplovacího systému. Balení: role 50 m
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
9 | 631312611R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 |  | m3 | 11.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy. Mazaniny tlouštěk do 5 cm se oceňují položkami souboru 63245-1031 až 1034 Vyrovnávací potěr. Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně. V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.
10 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm |  | m3 | 11.0634 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka je určena za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. C 8/10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny.
11 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí |  | t | 0.81132 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30
| RTS komentář: | Hmotnost 1 m2 sítě je 4,4 kg.
12 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m |  | t | 29.2427 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
13 | 711212000RV1 | Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. |  | m2 | 534.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.
14 | 771101142R00 | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé |  | m2 | 534.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka obsahuje provedení penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem. Položka neobsahuje žádný materiál.
15 | 23521591.A | stěrka hydroizolační dvousložková pružná |  | kg | 534.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | na bázi cementu a syntetické pryskyřice použití: hydroizolace teras, balkonů a koupelen pod obklady a dlažbu v interiéru i exteriéru, snadná aplikace hladkou stěrkou, minimálně 2 vrstvy (1 vrstva max. 2 mm) spotřeba: 3,2 kg/m2 balení: souprava 32 kg
16 | 998711101R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m |  | t | 0.6464 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 711_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
17 | 713120040RA0 | Izolace podlah tepelná EPS |  | m2 | 212.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0
18 | 28375972 | Deska spádová EPS 150 |  | m3 | 212.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Souč. tepelné vodivosti 0,035 W/m K Tepelná izolace pro dodatečné vyspádování plochých střech. Spádové desky jsou vyráběny na zakázku v libovolném spádu dle požadavků zákazníka. Formát: 1000 x 1000 mm 1000 x 500 mm
19 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m |  | t | 5.5599 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 713_ | 71_ | _ | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
20 | 721213324R01 | Podlahový žlab ŽL1-4,0m, štěrbinový vč. vpustě specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0
21 | 721213324R02 | Podlahový žlab ŽL2-1,85m, štěrbinový vč. vpustě specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0
22 | 721213324R03 | Podlahový žlab ŽL3-2,45m, štěrbinový vč. vpustě specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0
23 | 721213324R04 | Podlahový žlab ŽL4-dl.=6,1m / š.=900mm, specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0
24 | 721213324R05 | Podlahový žlab ŽL5-dl.=6,0m / š.=900mm, specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0
25 | 721213324R06 | Podlahový žlab ŽL6-dl.=5,40m / š.=900mm, specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0
26 | 721213324R07 | Podlahový žlab ŽL7-dl.=4,95m / š.=900mm, specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0
27 | 721213324R08 | Podlahový žlab ŽL8-dl.=2,1m / š.=900mm, specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0
28 | 721213324R09 | Podlahový žlab ŽL9-dl.=2,8m / š.=900mm, specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0
29 | 721213324R10 | Podlahový žlab ŽL10-dl.=6,2m / š.=900mm, specifikace dle PD, dodávka vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0
30 | 725410813R00 | Demontáž žlabů ocelových jednoduchých dl. 3000 mm |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0
31 | 725410815R00 | Demontáž žlabů ocelových jednoduchých dl. 5000 mm |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0
32 | 725410816R00 | Demontáž žlabů ocelových jednoduchých dl. 10000 mm |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0
33 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm |  | m | 35.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
34 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm |  | m | 13.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0
35 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0
36 | 721194107R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
37 | 721171803R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm |  | m | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0
38 | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 |  | m | 48.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0
39 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.91289 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
40 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 |  | kus | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0
41 | 722202414R00 | Kohout kulový nerozebíratelný D 32 |  | kus | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0
42 | 725819202R00 | Montáž ventilu nástěnného G 3/4" |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0
43 | 722181215RT7 | Izolace návleková tl. stěny 25/20 mm |  | m | 147.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0
44 | 722181215RT8 | Izolace návleková tl. stěny 25/25 mm |  | m | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0
45 | 722181215RU1 | Izolace návleková tl. stěny 25/32 mm |  | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0
46 | 722172742R00 | Potrubí plastové PP-RCT, D 20 x 2,3 mm, S 3,2 |  | m | 147.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0
47 | 722172743R00 | Potrubí plastové PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, S 3,2 |  | m | 23.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0
48 | 722172744R00 | Potrubí plastové PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, S 4 |  | m | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0
49 | 722191136R00 | Hadice sanitární flexibilní, DN 15 mm, délka 1000 mm |  | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0
50 | 722191112R00 | Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15 mm, délka 500 mm |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
51 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm |  | m | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0
52 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  | m | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0
53 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 |  | m | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0
54 | 55102023R01 | Ventil směšovací termoskopický |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2019 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0
55 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 0.15061 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
56 | 725292001R00 | Zásobník na toaletní papír nerezový |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0
57 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0
58 | 725299101R00 | Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap |  | soubor | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0
59 | 725013138RT1 | Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý |  | soubor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně sedátka v bílé barvě
60 | 725013128R00 | Klozet kombi ZTP, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0
61 | 725014141R00 | Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0
62 | 725819201R00 | Montáž ventilu nástěnného G 1/2" |  | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0
63 | 725037142R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
64 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0
65 | 725823111RT2 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | nadstandardní
66 | 725810402R00 | Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 |  | soubor | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0
67 | 725845811RT2 | Baterie termostatická sprchová samouzavírací nástěnná, vč sprchové hlavice |  | soubor | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | nadstandardní
68 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0
69 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných |  | soubor | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0
70 | 725122817R00 | Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0
71 | 725840850R00 | Demontáž baterie sprchové |  | kus | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0
72 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |  | t | 0.37996 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 767 - PL | Vnitřní schodišťová plošina invalidní - sprchy ženy- specifikace v PD, vč.montáže, zprovoznění a zaškolení |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | ROZMĚR SCHODIŠTĚ: první stupeň u bazénu: zbylé stupně: ŠÍŘKA STUPNĚ: 300 mm ŠÍŘKA STUPNĚ: 300 mm VÝŠKA STUPNĚ: 120 mm VÝŠKA STUPNĚ: 155 mm SKLON: 27,3° POČET STUPŇŮ: 1 POČET STUPŇŮ: 6 PROVEDENÍ PLOŠINY: LEVÉ Napájení: kabelové Nosnost: 300 kg Rychlost: 0,06-0,12 m/s Rozměr přepravní desky: Šířka:800 mm Délka:900 mm Pracovní napětí: 1x230V/50Hz Ovládací napětí: 24 V Příkon: max. 650 W Sklápění přepravní desky: automatické Sklápění nájezd. můstků a bezp. madel: automatické Ovládání plošiny: tlačítky na plošině a ve stanicích Ruční nouzový pohon materiál: nerez Dodávka vč. dopravy a montáže - osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Po montáži zaškolení personálu.
74 | 767 - Z/1, Z/2 | Výroba a montáž nerezových atypických konstr. do 5 kg - instalační dvířka, rozměry v PD |  | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0
75 | 767 - Z/3 | Dvojháčky na oděv, nerez, mecahnicky kotvené do zdiva, vč.montáže |  | ks | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0
76 | 767 - Z/4 | Nerezová přechodová lišta, mecahnicky kotvená 1830x80 mm, vč.montáže |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0
77 | 767 - SA1 | Lehké příčky sanitární dělící WC muži -, HPL tl.12mm, nerez, přesná specifikace PD, vč.montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | šířka kabinky: 1000 mm délka kabinky: dle výkresové dokumentace celková výška: 2020 mm výška mezery od podlahy: 150 mm výplň stěn:HPL laminát o tl. 12 mm, barva: dle výběru investora dveře: laminát HPL tl. 12 mm, samouzavírací panty, nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno, kování: nerez, konstrukce: horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu, horní trubkový nerez profil pro fixaci přepážek, rektifikační noha nerez vybavení každé kabinky: háček nerez na oděv, nerezový zásobník na toaletní papír prům. 260x125 mm, toaletní štětka na zeď
78 | 767 - SA2 | Lehké příčky sanitární dělící WC ženy -, HPL tl.12mm, nerez, přesná specifikace PD, vč.montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | šířka kabinky: 1000 mm délka kabinky: dle výkresové dokumentace celková výška: 2020 mm výška mezery od podlahy: 150 mm výplň stěn:HPL laminát o tl. 12 mm, barva: dle výběru investora dveře: laminát HPL tl. 12 mm, samouzavírací panty, nerezový zavírač se signalizací volno/obsazeno, kování: nerez, konstrukce: horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu, horní trubkový nerez profil pro fixaci přepážek, rektifikační noha nerez vybavení každé kabinky: háček nerez na oděv, nerezový zásobník na toaletní papír prům. 260x125 mm, toaletní štětka na zeď
79 | 767- ZA1 | Sprchová zástěna muži - HPL 12, nerez konstrukce, přesná specifikace PD, vč.montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | šířka zástěny: 1200 mm délka horní nerez tyčky: 1800 mm celková výška: 2020 mm výška mezery od podlahy: 150 mm výplň: HPL laminát o tl. 12 mm barva: dle výběru investora kování: nerez konstrukce: horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu, horní trubkový nerez profil pro fixaci přepážek, rektifikační noha nerez Dodávka vč. dopravy a montáže - osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Po montáži zaškolení personálu.
80 | 767- ZA2 | Sprchová zástěna ženy - HPL 12, nerez konstrukce, přesná specifikace PD, vč.montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | šířka zástěny: 1200 mm délka horní nerez tyčky: 2100 mm celková výška: 2020 mm výška mezery od podlahy: 150 mm výplň: HPL laminát o tl. 12 mm barva: dle výběru investora kování: nerez konstrukce: horní profil a U profil k uchycení desek na stěnu, horní trubkový nerez profil pro fixaci přepážek, rektifikační noha nerez Dodávka vč. dopravy a montáže - osazení je vč. pomocného a kotevního materiálu. Po montáži zaškolení personálu.
81 | 767- WC inv | Vybavení WC kabinky pro tělesně postižené, přesná specifikace PD, vč.montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | - 1x ŠTÍTEK V BRAILLOVĚ PÍSMU OZNAČUJÍCÍ ZVENČÍ WC PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - 1x VODOROVNÉ PEVNÉ MADLO U WC - 1x VODOROVNÉ SKLÁPĚCÍ MADLO U WC - 2x PEVNÉ SVISLÉ MADLO U UMYVADLA - 2x HÁČEK NA ODĚV - ODPADKOVÝ KOŠ - ODKLÁDACÍ POLIČKA U UMYVADLA - ZRCADLO NAD UMYVADLEM - ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY - OSOUŠEČ RUKOU - DRŽÁK S DÁVKOVAČEM MÝDLA - DRŽÁK TOALETNÍHO PAPÍRU - DRŽÁK S WC ŠTĚTKOU - SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů.
82 | 767- SP inv | Vybavení sprchovací kabinky pro tělesně postižené, přesná specifikace PD, vč.montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | - 1x SKLOPNÉ SEDÁTKO S OPĚRNOU NOHOU PRO INSTLACI NA ZEĎ 450x440 mm VE VÝŠCE 460 mm, nosnost 200 kg, sklopné směrem vzhůru - 1x SKLOPNÉ MADLO NA STĚNĚ KOLMÉ KE STĚNĚ SE SEDÁTKEM - 1x VODOROVNÉ PEVNÉ MADLO dl. 600, v. 800 mm - 1x SVISLÉ PEVNÉ MADLO dl. min. 500 mm - 1x RUČNÍ SPRCHA - páková baterie - 1x MÝDELNÍK MATERIÁL: NEREZOVÁ OCEL, SEDÁTKO - rám z nerezové oceli doplněn o plastové moduly Dodávka vč. montáže, dopravy a všech dalších komponentů.
83 | 767- plošina inv | Demontáž a zpětná montáž stávající schodišťové plošiny pro invalidy, sprchy muži |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0
84 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
85 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm |  | m2 | 184.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením dlaždic na maltu nebo na tmel. Položka obsahuje : - zametení podkladu, - rozmíchání suché směsi s vodou, - lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou. Položka neobsahuje žádný materiál.
86 | 771101210RT2 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 184.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka obsahuje montáž a dodávku penetračního nátěru pro zlepšení kontaktu s lepicím tmelem.
87 | 59764206 | Dlažba matná 300x600x9 mm, prostiskluz R11 |  | m2 | 164.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.
88 | 771575113R00 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm |  | m2 | 184.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | spára 10/12
89 | 597 - 1 | Mozaiková dlaždice matná 300x300x5 mm, prostiskluz R11 |  | m2 | 22.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Dlaždice mozaiková, velikost kamene 48x48 mm, tl. 5 mm, formát kvadratický, barva béžová, povrch matný - strukturovaný
90 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m |  | t | 5.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0
91 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby |  | m2 | 184.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0
92 | 771101310R00 | Vyčištění keramické dlažby |  | m2 | 184.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka je určena pro očištění a odmaštěšní keramické dlažby. Obsahuje nanesení čisticího přípravku, prokartáčování a umytí prostředku z povrchu dlažby včetně dodávky prostředku..
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
93 | 597813750 | Obkládačka 30x60 světle béžová mat |  | m2 | 391.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | glazované keramické obkladové prvky
94 | 781475120R00 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm |  | m2 | 349.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | (spára 10/12 mm)
95 | 781497132R00 | Lišta nerezová rohová k obkladům |  | m | 108.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Pokládání do tmele.
96 | 781497131R00 | Lišta nerezová ukončovacích k obkladům |  | m | 192.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 154 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Pokládání do tmele.
97 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |  | t | 9.5804 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
98 | 784900010RAB | Odstranění stávajících maleb |  | m2 | 305.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | oškrábáním
99 | 784450020RA0 | Malba z malířských směsí disperzní, penetrace 1x, bílá 2x |  | m2 | 305.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
100 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m |  | m2 | 140.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
101 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 178.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm |  | m2 | 7.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0
103 | 965043441RT4 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 |  | m3 | 25.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | sbíječka mazanina tl. 10 - 15 cm s potěrem
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod mazaninou. Položka se používá pro bourání podlah z betonu prostého s potěrem nebo teracem. Bourání případné výztuže v mazaninách se oceňuje položkami souboru 965 04 91.. Příplatek za bourání mazanin s výztuží.
104 | 965081713RT2 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 |  | m2 | 184.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | sbíječka, dlaždice keramické
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce nejsou zakalkulovány náklady na bourání podkladního lože pod dlažbou.
105 | 966077111R00 | Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg |  | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0
106 | 978021191R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% |  | m2 | 309.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
107 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 309.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
108 | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 |  | kus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
109 | 974052513R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, strop, beton |  | m | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka obsahuje zaměření, frézování, vysekání a vyčištění drážky. Položka je určena pro betonové a železobetonové stropy.
110 | 974051212R00 | Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihla plná |  | m | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. Položka obsahuje zaměření, frézování, vysekání a vyčištění drážky.
111 | 711140101R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst |  | m2 | 184.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0
112 | 979097012R00 | Pronájem kontejneru 7 t |  | den | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0
113 | 979092111R00 | Vyklizení ulehlé suti z pl.do 15 m2/ hl. 2 m-ručně |  | m3 | 12.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0
114 | 979092119R00 | Příplatek za vyklizení ulehlé suti přes 10 m |  | m3 | 12.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0
115 | 979100014RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m |  | t | 105.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0
116 | 979990104R00 | Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm |  | t | 105.1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Položka je určena pro suť o velikosti kusu nad 30x30 cm.
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
117 | 210800105RT1 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
118 | 210800115RT1 | Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou |  | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky kabelu
119 | 34111100 | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2 |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | CYKY Instalační kabely Použití: pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Kabely jsou odolné proti UV záření a proti šíření plamene. Konstrukce: 1. Měděné plné holé jádro 2. PVC izolace 3. Výplňový obal 4. PVC plášť
120 | 220281201R00 | Montáž silového kabelu do 5 žil na zeď do drážky |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0
121 | 210800547RT1 | Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně |  | m | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky vodiče CY 6
122 | 210010311RT1 | Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová (d=73mm,h=42mm) pod omítku |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky KU 68-1902 s víčkem
| RTS komentář: | Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro trubky, nebo vodiče, zavíčkování. Bez zapojení.
123 | 210010312RT1 | Krabice odbočná, bez zapojení, kruhová (d=103mm,h=50mm) pod omítku |  | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | včetně dodávky KO 97/5 s víčkem
| RTS komentář: | Montáž do připraveného lůžka. Zhotovení otvorů pro trubky, nebo vodiče, zavíčkování. Bez svorek a zapojení.
124 | 345714250 | Krabice elektroinstalační plastová 80x80x40mm, na omítku IP44 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Elektroinstalační krabice - v uzavřeném provedení (plastové) 8101 krabice s průchodkami tmavě šedá IP 54 95 x 95 x 50 mm Pro montáž do prostředí se zvýšenou vlhkostí, prachem, chemickou a korozní agresivitou nebo se zvýšeným nebezpečím mechanického poškození. Součástí krabice jsou těsnicí průchodky 1601. zkouška žhavou smyčkou 650°C
125 | 34561404 | Svorka WAGO 273-104 3x2,5 s páčkou |  | kus | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Spojovací krabicové svorky WAGO řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče. Pro rychlou a bezpečnou instalaci. Počet svěrných míst: 3 Jmenovitý průřez: 2,5 mm2 S ovládacími pákami: Ne Barva: Tmavě šedé Jmenovité napětí: 400 V Jmenovitý proud: 24 A Vhodné pro masivní vodič: Ano Vhodné pro pružné vodiče: Ne Vhodné pro vícedrátové vodiče: Ne
126 | 34561406 | Svorka WAGO 273-105 5x2,5 s páčkou |  | kus | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Spojovací krabicové svorky WAGO řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče. Pro rychlou a bezpečnou instalaci. Počet svěrných míst: 5 Jmenovitý průřez: 2,5 mm2 S ovládacími pákami: Ne Barva: Světle šedé Jmenovité napětí: 400 V Jmenovitý proud: 24 A Vhodné pro masivní vodič: Ano Vhodné pro pružné vodiče: Ne Vhodné pro vícedrátové vodiče: Ne
127 | 65 -R01 | Příchytky na kabely (skupinové držáky, kabelová sedla), vč. příslušenství |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0
128 | 58541252 | Sádra stavební bilá 5 kg bal. |  | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS II / 2023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | na paletách s fólií 1kg a 5 kg balení - 600 kg na paletě 30 kg balení - 900 kg na paletě
129 | 210 - R01 | Svítidlo nástěnné stropní LED 120lm, 3W, IP65, vč. montáže |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných rozvodů, startérů, předřadníků apod. Dodávka, montáž, poplatek za likvidaci elektroodpadu, pomocné zednické a kompletační práce
130 | 210 - R02 | Stropní svítidlo LED, IP54, 3225lm, 30W, prům.330mm, v.51mm, vč. montáže |  | kus | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných rozvodů, startérů, předřadníků apod. Dodávka, montáž, poplatek za likvidaci elektroodpadu, pomocné zedn
131 | 210 - R03 | Svítidlo LED, 7700lm, 55W, dl.1506mm, š.102mm, v.81mm, IP66, vč.montáže |  | kus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0
| Varianta: | Svítidlo včetně kompletní výzbroje, světelných rozvodů, startérů, předřadníků apod. Dodávka, montáž, poplatek za likvidaci elektroodpadu, pomocné zedn
132 | 210 - R04 | Připojení zařízení, oživení funkční zkoušky, zaškolení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0
133 | 210 - R05 | Projektová dokumentace skutečného provedení |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0
134 | 210 - R06 | Kompletační činnost elektro |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | kompletace zařízení, odzkoušení s vazbami na ostatní profese, štítky popisovacího přístroje, pomocný materiál, podružný materiál pro montáž, apod.
135 | 210 - R07 | Úprava stávajícího rozvaděče R11 |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN.
136 | 210 - R08 | Úprava stávajícího rozvaděče R |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Montáž elektrických rozvaděčů dle ČSN.
137 | 210 - R09 | Revize elektro |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Kompletní revize, vč. zpracování zprávy
138 | 210 - R10 | Demontáž elektro |  | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | vlastní | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0
| RTS komentář: | Demontáž stávajících světel, kabelových povrchových tras, lišt,vč. likvidace.
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Stavební rozpočet - součet
Slepý stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | " Bazén Evžena Rošického 6, Jihlava - Oprava dámských a pánských sprch vč. sociálního zázemí v 1. NP |  | Objednatel: | Statutární město Jihlava
Druh stavby: | REKONSTRUKCE |  | Projektant: | Ing. David Urbánek
Lokalita: | JIHLAVA |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing. David Urbánek |  | Zpracováno dne: | 20.11.2024
Objekt | Kód | Zkrácený popis |  | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem
| 34 | Stěny a příčky |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 60 | Omítky ze suchých směsí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 781 | Obklady (keramické) |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
| M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | T | 0
[5 empty] | Celkem: | 0

## Krycí list rozpočtu
Krycí list slepého rozpočtu
Název stavby: |  | " Bazén Evžena Rošického 6, Jihlava - Oprava dámských a pánských sprch vč. sociálního zázemí v 1. NP |  | Objednatel: | Statutární město Jihlava |  | IČ/DIČ: | 00286010/CZ00286010
Druh stavby: |  | REKONSTRUKCE |  | Projektant: | Ing. David Urbánek |  | IČ/DIČ: | 88520960/CZ8212294827
Lokalita: |  | JIHLAVA |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | 01.07.2025 |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 138
JKSO: |  | 801 |  | Zpracoval: | Ing. David Urbánek |  | Datum: | 20.11.2024
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 | Práce přesčas |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 | Bez pevné podl. |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 | Kulturní památka |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
ORN celkem
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka: