## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava %, Přesun % | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV % z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV % z nátěrů a zemních prací |  | 0
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Vedlejší náklady
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
Základ a hodnota DPH 21% | 0 | 0
Základ a hodnota DPH 15% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | 0
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Rozvaděč RB | 0 | 0
Rozvaděče | 0 | 0
Silnoproudá elektrotechnika | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Elektronické komunikace | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0

## Rozpočet
DM | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Výpočet množství
Rozvaděč RB
1182-16259 | 1 | Rozvodnicová skříň, plastová vestavná, 56 MODULŮ - 365x780x100-Z | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-16105 | 2 | 32-3 Vypínač | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-14007 | 3 | OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-14008 | 4 | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12
1182-15624 | 5 | 6B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-15627 | 6 | 16B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-15756 | 7 | 16B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1182-10254 | 8 | 20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
1182-14595 | 9 | UTZ-4-A Zvonkový transformátor | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Rozvaděč RB - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděče
| 10 | Rozvaděč RB | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Rozvaděče - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Silnoproudá elektrotechnika
Elektromontáže
1263-2398 | 11 | MONTÁŽ PLASTOVÉHO ROZVADĚČE NA STAVBĚ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1263-1954 |  | SVÍTIDLA
1185-1114 | 12 | "A" - Přisazené svítidlo se skleněným stínidlem, 2 x LED modul L43B07, 58W, d-590mm, plechová montura, sklo triplex opál mat, IP43 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1185-4692 | 13 | "B" - Přisazené svítidlo s plastovým stínidlem, 1 x LED modul 36W, d-590mm, plechová montura, opálový polykarbonát (PC), IP54 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1185-9184 | 14 | "C" - Tenké nábytkové LED svítidlo, které se používá především k nasvětlení pracovních ploch kuchyní, plechová montura, led čipy, LED 5,5W, 300lm, 3000K, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1185-9184 | 15 | "D" - Přisazené svítidlo s plastovým stínidlem, Interiérové - stropní/nástěnné, opálový polykarbonátový difuzor, ocelový plech bíle lakovaný, l=610mm, š=1200mm, h=75mm , LED 21W, 1990lm, 3000K, IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1184-439 |  | RECYKLACE
1184-445 | 16 | příspěvek na recyklaci svítidla | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2+2+1+1=6
9998-94 |  | Krabice
1123-17 | 17 | KP 68/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2+1+8+1+2+20+11=45
1123-4 | 18 | KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15
1123-7271 | 19 | KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1265-18 |  | SVORKOVNICE KRABICOVÁ
1265-19 | 20 | 2273-204 4x0,5-2,5mm2 | ks | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15*3=45
1265-520 | 21 | 224-101 svorka lustrová - 3x 2x1,5 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
1265-521 | 22 | lustrhák | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
1123-01 |  | TRUBKY, LIŠTY
1123-64 | 23 | 2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
1123-65 | 24 | 2329_H50 TRUBKA OHEBNÁ | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
1123-4645 |  | SPÍNAČE A ZÁSUVKY
1002-4448 | 25 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-4450 | 26 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1002-4451 | 27 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8
1002-4452 | 28 | Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1002-4456 | 29 | 3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-5156 |  | KRYT SPÍNAČE
1002-14 | 30 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2+8+1+2=13
1002-15 | 31 | Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1002-5158 |  | ZÁSUVKA NN
1002-1112 | 32 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
1002-5717 | 33 | Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11
1002-5159 |  | RÁMEČEK
1002-24 | 34 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 34 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2+1+8+1+2+20=34
1124-1 |  | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
7004-8006 | 35 | H07V-U 4 mm2 , pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30
7004-8007 | 36 | H07V-U 6 mm2 , pod omítkou | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30
7004-8009 | 37 | H07V-U 16 mm2 , pod omítkou | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15+30=45
7004-8053 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
7004-8054 | 38 | CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2*5+2*5=20
7004-8056 | 39 | CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 105 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5+8*10+1*2*10=105
7004-8067 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
7004-8068 | 40 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70
7004-8078 | 41 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2*10=20
7004-8069 | 42 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pod omítkou | m | 490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14*35=490
7004-8079 | 43 | CYKY-J 5x2.5 mm2 , pod omítkou | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15
7004-8224 |  | KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ
7004-8226 | 44 | SYKFY 3x2x0.5 , pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
OSTATNÍ SPOTŘEBIČE
| 45 | Elektrický sporák s objemem trouby 68 l, 4 funkcemi trouby a sklokeramickou varnou deskou. Sporák má regulaci teplot trouby v rozmezí 50–275 °C a praktický úložný prostor pro uložení plechů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 46 | EL.OHŘÍVAČ 125 l, svislý, kulatý , v=1067mm, průměr=524mm, 2,2kW, IP44, doba ohřevu el. energií z 10 na 60 °C - 3,3hod | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1260-360 |  | Elektrotepelná zařízení
1260-363 | 47 | přímotopný konvektor - stávající, repase a montáž | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5
9999-1348 |  | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU
9999-1349 |  | CIHELNEM PRO KRABICE
9999-1350 | 48 | 50x50x50 mm | ks | 61 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 45+15+1=61
9999-1306 |  | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
9999-1307 |  | CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2
9999-1310 | 49 | Stena do 450mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
9999-1301 |  | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU
9999-1302 |  | CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
9999-1305 | 50 | Stena do 450mm | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
9999-1386 |  | VYSEKANI RYH VE ZDIVU
9999-1387 |  | CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
9999-1388 | 51 | Sire 30 mm | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14*2+72=100
9999-1389 | 52 | Sire 70 mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30
9999-1390 | 53 | Sire 100 mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20
9999-1491 |  | HRUBA VYPLN RYH MALTOU
9999-1492 | 54 | Jakekoliv sire | m2 | 7.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100*0,03+30*0,07+20*0,1=7,1
9999-1493 |  | OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
9999-1494 | 55 | Sire do 150 mm | m2 | 7.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100*0,03+30*0,07+20*0,1=7,1
9999-1185 |  | ODVOZ SUTI
9999-1186 | 56 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 0.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,1*0,03*1,5=0,3195
9999-1280 |  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1291 | 57 | Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce | hod | 32 | [6 empty] | 8*2*2=32
9999-1296 |  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 |  | DLE CSN 33 2000-6
9999-1298 | 58 | Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Demontáže
1263-2398 | 59 | DEMONTÁŽ ROZVADĚČE NA STAVBĚ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
9998-8416 |  | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYLS, 750 V
9998-8419 | 60 | 3 x 2,5 mm2 | m | 380 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70+20+150+15+20+105=380
9998-529 |  | Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových
9998-530 | 61 | KU68/2-1902, KO97 | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12+3+6=21
9998-4976 |  | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených
9998-4978 | 62 | 1 zdroj se sklem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
9998-4232 |  | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, provedení
9998-4235 | 63 | 2P + PE | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12
9998-4028 |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů vypínačů, řazení
9998-4029 | 64 | 1-jednopólových | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
9998-4044 | 65 | 5-sériových, 6-střídavých | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6
1260-360 |  | Elektrotepelná zařízení
1260-363 | 66 | přímotopný konvektor | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Silnoproudá elektrotechnika - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektronické komunikace
1123-4645 |  | LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)
1123-64 | 67 | 2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10+20+20=50
1123-4683 |  | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU
1123-1 | 68 | KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2+2+1=5
1002-940 |  | PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ
1002-941 | 69 | Přístroj zásuvky telefonní, jednonásobné | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-5896 |  | KRYT ZÁSUVKY TELEFONNÍ
1002-880 | 70 | Kryt zásuvky telefonní, s 1 otvorem; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-834 |  | PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ
1002-4518 | 71 | Přístroj zásuvky anténní - televizní a rozhlasové, průchozí (odbočovací útlum 7 dB) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-5895 |  | KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ
1002-6182 | 72 | Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-549 |  | PŘÍSTROJ OVLÁDAČE
1002-4456 | 73 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-5156 |  | KRYT SPÍNAČE
1002-6115 | 74 | Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
1002-5159 |  | RÁMEČEK
1002-24 | 75 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2+2+2=6
7004-8224 |  | KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ
7004-8225 | 76 | SYKFY 2x2x0.5 , pod omítkou | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10
9997-2601 |  | Zařízení zvukové signalizace
9997-2631 | 77 | Zvonek pro vnitř.použití na stř.,ss.nap.3-24V | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
Demontáže
9998-4028 |  | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů vypínačů, řazení
9998-4029 | 78 | tlačítkový ovládač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Elektronické komunikace - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
- VŠECHNY ODKAZY NA KONKRÉTNÍ VÝROBKY JSOU UVEDENY JAKO PŘÍKLAD A LZE TYTO VÝROBKY NAHRADIT VÝROBKY OBDOBNÝMI STEJNÝCH TECHNICKÝCH, ROZMĚROVÝCH A KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Kosov u Jihlavy čp 9, OPRAVA BYTOVÉ JEDNOTKY č. 1
Projekt | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Investor | Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 28 Jihlava
Z. č. | a632019
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Zbyněk Pecina
Kontroloval
Datum | 18.9.2019
Zpracovatel
CÚ | 2019
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % | 5