## D1_01_4c - Silnoproudá el...
| D | D1 | Rozvaděč RB |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 1182-16259 | Rozvodnicová skříň, plastová vestavná, 56 MODULŮ - 365x780x100-Z | Ks | 1 | 0 | vlastní | dodávka |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2
2 | K | 1182-16105 | 32-3 Vypínač | Ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4
3 | K | 1182-14007 | OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6
4 | K | 1182-14008 | OLI-16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 12 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8
5 | K | 1182-15624 | 6B-1 Jistič | Ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10
6 | K | 1182-15627 | 16B-1 Jistič | Ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12
7 | K | 1182-15756 | 16B-3 Jistič | Ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14
8 | K | 1182-10254 | 20-20-A230 Instalační stykač | Ks | 6 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16
9 | K | 1182-14595 | UTZ-4-A Zvonkový transformátor | Ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18
| D | D2 | Silnoproudá elektrotechnika |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D4 | ROZVADĚČ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
11 | K | 1263-2398 | MONTÁŽ PLASTOVÉHO ROZVADĚČE NA STAVBĚ | ks | 1 | 0 | vlastní | montáž na stavbě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20
| D | D4 | ROZVADĚČ |  |  | 0
59 | K | 1263-2398.1 | DEMONTÁŽ ROZVADĚČE NA STAVBĚ | ks | 2 | 0 | vlastní | demontáž stávajícíh rozvaděčů
| D | D5 | SVÍTIDLA |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 1185-1114 | "A" - Přisazené svítidlo se skleněným stínidlem, 2 x LED modul L43B07, 58W, d-590mm, plechová montura, sklo triplex opál mat, IP43 | ks | 2 | 0 | vlastní | rozdílné množství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22
13 | K | 1185-4692 | "B" - Přisazené svítidlo s plastovým stínidlem, 1 x LED modul 36W, d-590mm, plechová montura, opálový polykarbonát (PC), IP54 | ks | 2 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24
14 | K | 1185-9184 | "C" - Tenké nábytkové LED svítidlo, které se používá především k nasvětlení pracovních ploch kuchyní, plechová montura, led čipy, LED 5,5W, 300lm, 3000K, IP20 | ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26
15 | K | 1185-9184.1 | "D" - Přisazené svítidlo s plastovým stínidlem, Interiérové - stropní/nástěnné, opálový polykarbonátový difuzor, ocelový plech bíle lakovaný, l=610mm, š=1200mm, h=75mm , LED 21W, 1990lm, 3000K, IP44 | ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28
| D | D32 | Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazenýc |  |  | 0
62 | K | 9998-4978 | 1 zdroj se sklem | ks | 1 | 0 | vlastní
| D | D6 | RECYKLACE |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
16 | K | 1184-445 | příspěvek na recyklaci svítidla | ks | 6 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 30
| D | D7 | Krabice |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 1123-17 | KP 68/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 45 | 0 | vlastní | rozdílné množství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 32
18 | K | 1123-4 | KU 68-1903_KA KRABICE ODBOČNÁ | ks | 15 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 34
19 | K | 1123-7271 | KO 125 E/EQ02_KA KRABICE ODB. S EQ SVORK. | ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 36
| D | D37 | ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU |  |  | 0
68 | K | 1123-1 | KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ | ks | 5 | 0 | vlastní
| D | D31 | Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových |  |  | 0
61 | K | 9998-530 | KU68/2-1902, KO97 | ks | 21 | 0 | vlastní
| D | D8 | SVORKOVNICE KRABICOVÁ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
20 | K | 1265-19 | 2273-204 4x0,5-2,5mm2 | ks | 45 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 38
21 | K | 1265-520 | 224-101 svorka lustrová - 3x 2x1,5 | ks | 3 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 40
22 | K | 1265-521 | lustrhák | ks | 3 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 42
| D | D9 | TRUBKY, LIŠTY |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 1123-64 | 2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ | m | 20 | 0 | vlastní | rozdílné množství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44
24 | K | 1123-65 | 2329_H50 TRUBKA OHEBNÁ | m | 10 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 46
| D | D36 | LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN) |  |  | 0
67 | K | 1123-64.1 | 2323_H100 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX | m | 50 | 0 | vlastní
| D | D10 | SPÍNAČE A ZÁSUVKY |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
25 | K | 1002-4448 | Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 | 0 | vlastní | rozdílné množství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 48
26 | K | 1002-4450 | Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 50
27 | K | 1002-4451 | Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 8 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 52
28 | K | 1002-4452 | Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 1 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 54
29 | K | 1002-4456 | 3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 56
| D | D42 | PŘÍSTROJ OVLÁDAČE |  |  | 0
73 | K | 1002-4456.1 | Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů B až F) | ks | 2 | 0 | vlastní
| D | D34 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů vypínač |  |  | 0
64 | K | 9998-4029 | 1-jednopólových | ks | 3 | 0 | vlastní | rozdílné množství
65 | K | 9998-4044 | 5-sériových, 6-střídavých | ks | 6 | 0 | vlastní
| D | 9998-4028 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů vypínač |  |  | 0
78 | K | 9998-4029.1 | tlačítkový ovládač | ks | 2 | 0 | vlastní
| D | D11 | KRYT SPÍNAČE |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 1002-14 | Kryt spínače kolébkového; b. bílá | ks | 13 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 58
31 | K | 1002-15 | Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá | ks | 1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 60
| D | D11 | KRYT SPÍNAČE |  |  | 0
74 | K | 1002-6115 | Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá | ks | 2 | 0 | vlastní
| D | D39 | KRYT ZÁSUVKY TELEFONNÍ |  |  | 0
70 | K | 1002-880 | Kryt zásuvky telefonní, s 1 otvorem; b. bílá | ks | 2 | 0 | vlastní
| D | D12 | ZÁSUVKA NN |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
32 | K | 1002-1112 | Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 20 | 0 | vlastní | rozdílné množství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 62
33 | K | 1002-5717 | Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá | ks | 11 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 64
| D | D38 | PŘÍSTROJ ZÁSUVKY TELEFONNÍ |  |  | 0
69 | K | 1002-941 | Přístroj zásuvky telefonní, jednonásobné | ks | 2 | 0 | vlastní
| D | D40 | PŘÍSTROJ ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |  |  | 0
71 | K | 1002-4518 | Přístroj zásuvky anténní - televizní a rozhlasové, průchozí (odbočovací útlum 7 dB) | ks | 2 | 0 | vlastní
| D | D33 | Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru, prov |  |  | 0
63 | K | 9998-4235 | 2P + PE | ks | 12 | 0 | vlastní
| D | D13 | RÁMEČEK |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
34 | K | 1002-24 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 34 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 66
| D | D13 | RÁMEČEK |  |  | 0
75 | K | 1002-24 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá | ks | 6 | 0 | vlastní
| D | D14 | VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
35 | K | 7004-8006 | H07V-U 4 mm2 , pod omítkou | m | 30 | 0 | vlastní | rozdílné množství |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 68
36 | K | 7004-8007 | H07V-U 6 mm2 , pod omítkou | m | 30 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 70
37 | K | 7004-8009 | H07V-U 16 mm2 , pod omítkou | m | 45 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 72
| D | D15 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
38 | K | 7004-8054 | CYKY-O 2x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 20 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 74
39 | K | 7004-8056 | CYKY-O 3x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 105 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 76
| D | D16 | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
40 | K | 7004-8068 | CYKY-J 3x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 70 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 78
41 | K | 7004-8078 | CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omítkou | m | 20 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 80
42 | K | 7004-8069 | CYKY-J 3x2.5 mm2 , pod omítkou | m | 490 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 82
43 | K | 7004-8079 | CYKY-J 5x2.5 mm2 , pod omítkou | m | 15 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 84
| D | D30 | Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pod omítkou stěn AYKYL, AYKYLS, 750 V |  |  | 0
60 | K | 9998-8419 | 3 x 2,5 mm2 | m | 380 | 0 | vlastní
| D | D17 | KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ |  |  | 0 |  | dodávka a montáž? |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 7004-8226 | SYKFY 3x2x0.5 , pod omítkou | m | 10 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 86
| D | D17 | KABEL SDĚLOVACÍ STÍNĚNÝ |  |  | 0
76 | K | 7004-8225 | SYKFY 2x2x0.5 , pod omítkou | m | 10 | 0 | vlastní
| D | D18 | OSTATNÍ SPOTŘEBIČE |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | Pol1 | Elektrický sporák s objemem trouby 68 l, 4 funkcemi trouby a sklokeramickou varnou deskou. Sporák má regulaci teplot trouby v rozmezí 50–275 °C a praktický úložný prostor pro uložení plechů | ks | 1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 88
46 | K | Pol2 | EL.OHŘÍVAČ 125 l, svislý, kulatý , v=1067mm, průměr=524mm, 2,2kW, IP44, doba ohřevu el. energií z 10 na 60 °C - 3,3hod | ks | 1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 90
| D | D19 | Elektrotepelná zařízení |  |  | 0 |  | 5 kusů nových |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
47 | K | 1260-363 | přímotopný konvektor - stávající, repase a montáž | ks | 5 | 0 | vlastní |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 92
| D | D19 | Elektrotepelná zařízení |  |  | 0
66 | K | 1260-363.1 | přímotopný konvektor | ks | 4 | 0 | vlastní
| D | D20 | VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 9999-1350 | 50x50x50 mm | ks | 61 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 94
| D | D21 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PLOCHY 2.25 dm2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | 9999-1310 | Stena do 450mm | ks | 1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 96
| D | D22 | VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
50 | K | 9999-1305 | Stena do 450mm | ks | 6 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 98
| D | D23 | VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
51 | K | 9999-1388 | Sire 30 mm | m | 100 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 100
52 | K | 9999-1389 | Sire 70 mm | m | 30 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 102
53 | K | 9999-1390 | Sire 100 mm | m | 20 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 104
| D | D24 | HRUBA VYPLN RYH MALTOU |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
54 | K | 9999-1492 | Jakekoliv sire | m2 | 7.1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 106
| D | D25 | OMITKA RYH VE STENACH MALTOU |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
55 | K | 9999-1494 | Sire do 150 mm | m2 | 7.1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 108
| D | D26 | ODVOZ SUTI |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
56 | K | 9999-1186 | Do vzdálenosti 1 km | m3 | 0.32 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 110
| D | D27 | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
57 | K | 9999-1291 | Montáže pro ostatní specialisty a dokončovací práce | hod | 32 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 112
| D | D28 | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 33 2000-6 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | 9999-1298 | Výchozí revize včetně vypracování revizní zprávy | kpl | 1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 114
| D | D29 | Demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 116
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 118
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 120
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 122
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 124
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 126
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 128
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 130
| D | D35 | Elektronické komunikace |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | D3 | Elektromontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 132
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 134
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 136
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 138
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 140
| D | D41 | KRYT ZÁSUVKY ANTÉNNÍ |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
72 | K | 1002-6182 | Kryt zásuvky anténní univerzální (TV+R+SAT), s vylamovacím otvorem; b. bílá | ks | 2 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 142
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 144
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 146
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 148
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 150
| D | D43 | Zařízení zvukové signalizace |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
77 | K | 9997-2631 | Zvonek pro vnitř.použití na stř.,ss.nap.3-24V | ks | 1 | 0 | vlastní |  | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 152
| D | D29 | Demontáže |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[10 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 2 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
[9 empty] | snížená | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 3 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 154