OBSAH

A.1.	Identifikační údaje	- 2 -

A.1.1.	Údaje o stavbě	- 2 -

a)	název stavby	- 2 -

b)	místo stavby	- 2 -

c)	předmět dokumentace	- 2 -

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	- 2 -

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	- 2 -

a)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla ČKAIT	- 2 -

b)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla ČKAIT	- 2 -

A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	- 3 -

A.3.	Seznam vstupních podkladů	- 3 -

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### název stavby

Obnova VHI v MPR – Obnova VHI v části ul. Kosmákova, Jihlava

### místo stavby

Katastrální území:	k.ú. Jihlava

Kraj:	Vysočina

Pověřený úřad s roz. prav.:	Jihlava

Stavební úřad:	Jihlava

### předmět dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce technické infrastruktury ve stávající zástavbě rodinných domů ve městě Jihlava.

## Údaje o stavebníkovi

Název :	Statutární město Jihlava

Masarykovo nám. 1, 58601 Jihlava

IČ :	00286010

DIČ :	CZ00286010

## Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Název:	LB projekt s.r.o.

Sídlo:	Mojmírovo náměstí 3105/6a, 612 00 Brno

IČ:	29262747

DIČ:	CZ29262747

### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla ČKAIT

Hlavní projektant:	Ing. František Lazárek, DiS., ČKAIT 1006183

### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla ČKAIT

Pozemní komunikace:	Ing. Petr Halouzka, ČKAIT 1006482

Vodohospodářské stavby:	Ing. František Lazárek, DiS., ČKAIT 1006183

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude členěna na tyto stavební a inženýrské objekty:

SO 01 – rekonstrukce vodovodu

SO 01a – rekonstrukce vodovodních přípojek na veřejné části

SO 02 - rekonstrukce jednotné kanalizace

SO 02a – rekonstrukce kanalizačních přípojek na veřejné části

SO 03 – výstavba dešťové kanalizace

SO 03a – výstavba kanalizačních přípojek dešťové kanalizace na veřejné části

SO 04 - rekonstrukce povrchů komunikace

SO 05 – armaturní šachta

Stavba neobsahuje technologická zařízení.

# Seznam vstupních podkladů

- základní vodohospodářská mapa ČR, 1 : 50 000

- základní mapa měřítka 1 : 10 000

- katastrální mapa digitalizovaná

- geodetické zaměření zájmového území v elektronické podobě

- trasy sítí technické infrastruktury v digitální podobě poskytnuté jejich správci

-	Závěrečná zpráva geologického úkolu s názvem „Jihlava – inženýrsko geologické poměry a hydrogeologické poměry a jejich vliv na historické jádro města“ (05/2003)

-	projektová dokumentace – název: „Revitalizace Masarykova náměstí“ (DÚR, 12/2021), zpracovatel MCA ATELIER S.R.O.

- „Posouzení zásobování vodou Handlovy Dvory Jihlava“ (DHI a.s., 09/2022)

- ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6101 – Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6133 – Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 01 3466 – Výkresy pozemních komunikací

- ČSN EN 13242 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

- ČSN 73 6121 – Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody

- TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

- ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace

- ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN   01 3462 – Výkresy vodovodu

- ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního potrubí a závlahového potrubí

- ČSN  73 0873 – Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou

- ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

- ČSN 01 3463 – Výkresy inženýrských staveb – výkresy kanalizace

- ČSN 75 6909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

- ČSN 01 3469 – Výkresy hydrotechnických staveb