Zpracovatel PD:

#### Ing. Zbyněk Pecina

Projektování el. zařízení

Fügnerova 8, 586 01  Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

Akce:

Úprava VO v parku za OD, Jihlava

Obsah:

### Veřejné osvětlení

### A. Průvodní list

DpPS

Stupeň:                                                                                      Číslo kopie:

Investor: Statutární město Jihlava,

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Číslo zakázky: a772024

Datum zpracování PD: říjen 2024

A. Průvodní list

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Úprava VO v parku za OD, Jihlava

b) Místo stavby:	k.ú. Jihlava (okres Jihlava);659673

Dotčené pozemky:

| číslo pozemku |  | způsob využití | druh | způsob ochrany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava |  |  |  |  |
| 3019/3 |  | ---- | zastasvěná plocha a nádvodří | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| 3019/5 |  | zeleň | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 1556/16, 58601 Jihlava |  |  |  |  |
| 3014 |  | jiná plocha | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| 3007/11 |  | manipulační plocha | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |
| 3007/12 |  | manipulační plocha | ostatní plocha | ochr.pásmo nem.kult.pam.,pam.zóny,rezervace,nem.nár.kult.pam |

c) Předmět dokumentace: Veřejné osvětlení

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Zbyněk Pecina, Beranovec 27, Suchá, 58833 Stonařov, IČ:64348296

provozovna: Fügnerova 3556/8, 586 01 Jihlava, ČKAIT:1400049

A.2. Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření prostoru stavby

- katastrální mapa řešeného prostoru v obci

- geodetické zaměření podzemních sítí jednotlivých správců

- jednání a konzultace se zástupci investora, správcem sítě VO

A.3 Atributy stavby

a)	hloubka stavby

je dána maximální hloubkou výkopu – 1,3m,

b)	výška stavby

je dána maximální výškou svítidla na stožáru VO – 4m

c)	předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě

neřeší se, veřejné osvětlení osoby neobsahuje

d)	plánovaný začátek a konec realizace stavby

jaro 2025 – podzim 2025