[image: image1.wmf][image: image2.wmf]


Vysvětlení č. 2

Vysvětlení a upřesnění některých položek v rámci výběrového řízení Rekonstrukce části sociálního zařízení, Tyršova 18, Jihlava
Dne 12.1.2026 bylo zahájeno a zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele zakázky týkající se Rekonstrukce části sociálního zařízení, Tyršova 18, Jihlava. 

Dne 19.1.2026 v 12.31. hod. byl vznesen dotaz na upřesnění položky, vyplývající z projektové dokumentace. Dle žadatele bez upřesnění nemohlo dojít k jejímu nacenění, jelikož svítidlo daných parametrů nelze nalézt..


Níže je uvedena položka, kterou dotazovatel nemohl nacenit:

Dotaz k položce:

1.2.1 "E02 LED svítidlo kruhové - opálový difusor průměr 400 mm, výška 115 mm ,Světelný zdroj: LED
Světelný tok*: 2000-3000 lm
Světelný výkon svítidel*: 128 lm/W
Index podáni barev - CRI min.: 80
Teplota chromatičnosti: 3000 Kelvin
Barevná tolerance v místě (MacAdam): 3
L95 50000h Příkon svítidla*: 29,2 W Výkonový faktor = 0,96
Příkon v pohotovostním režimu*: 0,2 W
Kategorie údržby: E - Uzavřené IP5X" 4,00 ks
- svítidlo těchto parametrů nelze nalézt, uveďte referenční svítidlo, nebo zadejte jiné. 
Odpověď:  
u dané položky je nutné nacenit typ svítidla, který je uveden detailně v PDF formátu a tvoří přílohu dané odpovědi na dotaz.
Jedná se o  Olisq RWD2 DW 14-40/4/ML-830 ET IP54, TOC: 8205740
vedoucí oddělení správy budov

Mgr. Milan Dočkal

Magistrát města Jihlavy

Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava, tel: 565 591 111, IDDS: jw5bxb4
e-mail: kancelar.tajemnika@jihlava-city.cz  |  www.jihlava.cz
PAGE  
strana 2 / 2

