	[image: image2.png]powered by n n H H



PORR a.s.

Dubečská 3238/36, PSČ 100 00 Praha 10, Strašnice



	úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
Pražákova 1008, 639 00 Brno-střed
porras@porr.cz   www.porr.cz




	Vaše značka:

Váš dopis ze dne:

Naše značka:

Náš dopis:

Jméno:

Mobil:

Email:
	Žádost o DI
Mgr. Karel Žoch

+420 725 708 876
karel.zoch@porr.cz 

	
	Brno, 24.2.2026


Věc: 
Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce

„Rekonstrukce, úpravy a rozšiřování stávajících zpevněných i nezpevněných ploch sloužících k parkování – část Manipulační plocha Mostecká“
Dobrý den,

chtěli bychom vznést žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
1. Výkaz uvádí svítidla od investora, stará výbojková. Standardy uvádí LED svítidla. Žádáme o upřesnění.
	1157-3305
	 
	SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ

	1261-84
	7
	Svítidlo sodíkové ze skaldu investora P 70 W


VV

Standardy

[image: image1.png]Pozadované technické parametry na vefejné osvétleni pro mésta Jihlavu od roku 2025
Zadavatel timto stanovuje pravidia (standardy) pro sité, stozary a typy svitidel, které jsou v

jeho spravi
Opravnéné pozadavky uZivatele a provozovatele na relevantni faktory (bezpecnost provozu,
prevence kriminality, spinéni pozadavku normy CSN EN 13201, potfebna Zivotnost svitidel a
jejich bezidrzbovy provoz, garance a zaruky, mémy vykon, opticka Uginnost, spotfeba
elekirické energie a efektivita jejiho vyuZiti, svételny komfort, architektonicko-esteticke
provedeni)

Svitidla

«  svitidla musi byt osazena svételnymi zdroji LED

«  maximalni prikon svitidla na konci Zivotnosti musi byt max. 68 W, napéjeci napéti 230
V/50 Hz

«  svitidlo musi byt vybaveno univerzalni pfirubou umoziujici uchyceni jak na vyloznik, tak
pimo na sloup

«  svitidlo musi umozfiovat vyklonéni svitidla pfi uchyceni na vyloznik minimainé o -10°, -
5°,0°, +5°, +10° a pfi uchyceni na sloup o minimainé 0°, +5°, +10°

. priruba svitidla musi umozZfiovat uchyceni na vyloznik o @ 60-62 mm

. pozadovana mechanicka odolnost svitidel — min. 1K08

. nahradni teplota chromatiénosti LED musi byt maximainé 3000 K / u pfechodt dle
nasvétlené komunikace /. U piivadééii a vypadovek z obce teplota chromaticnosti dle
domluvy se spravcem komunikace.




Předem děkuji za zodpovězení dotazu.

Kontakt:


PORR a.s., úsek Dopravních a inženýrských staveb, Oblast Morava



Pražákova 1008, 639 00 Brno-střed



Mgr. Karel Žoch




Tel.: 725 708 876



e-mail: karel.zoch@porr.cz 
Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1091107720/5500 | Registr: Městský soud Praha, sp. zn. B/1006, IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560


