Dostavba kanalizace

Popice u Jihlavy

Dokumentace pro společné řízení

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

DATUM:  09/2023

ČÍSLO ZAKÁZKY: 2666

VYPRACOVAL:

A.1	Identifikační údaje

###### A.1.1	Údaje o stavbě

a)  Název stavby

Dostavba kanalizace Popice u Jihlavy

b)  Místo stavby

kraj Vysočina, k.ú. Popice u Jihlavy

c)  Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh prodloužení stávající páteřní stoky veřejné jednotné kanalizace v místní části Popice a to od stávajícího vyústění silničního propustku 
(do silničního příkopu) po zaústění do recipientu, kterým je vodní nádrž Podvesní rybník na vodoteči Popický potok IDVT 10200236.

###### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Název a sídlo investora :

Statutární město Jihlava

Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

IČO: 00286010

###### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Ing. Josef Novotný

Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1003575, osvědčení o autorizaci č. 28362.

U Dvora 11, Jihlava 586 01

IČ: 32 00 44 01

###### A.2	Členění stavby na objekty a provozní soubory

Stavba bude tvořena pouze jedním stavebním objektem :

- SO 01 Prodloužení stoky jednotné kanalizace

Stavba neobsahuje provozní soubor.

###### A.3	Seznam vstupních podkladů

a)  Mapové podklady

- Data základní mapy ČR 1: 10 000

- Data digitálních katastrálních map KMD katastrálních území Popice u Jihlavy

- Digitální účelová mapa – polohopisné a výškopisné zaměření intravilánu místní části, Popice

- Vlastní polohopisné a výškopisné doměření lokality v trase navrhovaného prodloužení páteřní stoky veřejné jednotné kanalizace m s

b)  Projektová a technická dokumentace

-  Územní plán Jihlava, změna č.1

-  Popice – odkanalizování a čištění odpadních vod z místní části, technicko-ekonomická

studie , vypracoval AQA-CLEAN Jihlava 05/2021

c)  Ostatní podklady

- Normativní podklady

- Data průběhu podzemních inženýrských sítí, poskytnuta jejími správci

-    Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina, ve znění ke dni 25.7.2023.

-     Rozhodnutí povolení k vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace v Jihlavě,

místní části Popice do vod  povrchových ze dne 8.4.2021, vydal Magistrát města

Jihlava odbor životního prostředí  pod Č.j. MMJ/OŽP/59819/2021-SaZ,

SZMMJ/OŽP/8013/2021/6 jihlvp21v00mvt.

-     Rozhodnutí o povolení změny platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z

veřejné kanalizace v Jihlavě, místní části Popice do vod  povrchových ze dne

25.1..2023, vydal Magistrát města Jihlava odbor životního prostředí  pod Č.j.

MMJ/OŽP/17687/2023-SaZ, SZMMJ/OŽP/961/2023/5.

Vypracoval : Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, srpen 2023