## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Specifikace dodávky Rozvaděč RB 70 | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Elektroinstalační krabice | 0 | 0
Vypínače, zásuvky | 0 | 0
Svítidla | 0 | 0
Kabeláž, úložný materiál | 0 | 0
Datové rozvody-trubkování | 0 | 0
Domácí telefon | 0 | 0
Rozvod TV signálu | 0 | 0
VZT | 0 | 0
Koordinace, uvedení zařízení do provozu a ostatní práce spojené s montáží | 0 | 0
Drobné stavební práce | 0 | 0
Poplatky spojené s recyklací materiálů | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
Specifikace dodávky Rozvaděč RB 70 | [8 empty] | 0
Rozvaděč oceloplastový vnitřní rozměr cca 315/559/100 pod omítku IP30 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
propojné lišty a svorky, ochranná přípojnice | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
popisny stitek | ks | 20 |  | 0 |  |  | 0 | 0
obal na vykresy | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Svodič přepětí stupeň C | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Třífázový vypínač na DIN lištu 40A-3 | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x10A char. B 030A 10kA | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x16A char. B 030A 10kA | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Proudový chránič 40A-4-030A | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 3x16A char. B 10kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1x16A char. B 10kA | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič 1x10A char. B 10kA | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Oblouková ochrana pro 1f jistič do 16A | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
svorka zapojena RS 6 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Specifikace dodávky Rozvaděč RB 70 - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Dodávky
Specifikace dodávky Rozvaděč RB 70 | ks | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Elektromontáže
Elektroinstalační krabice
Krabice rozvodná průměr 97 se svorkovnicí, pod omítku | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ průměr 68 | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice rozvodná průměr 68 se svorkovnicí, pod omítku | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Krabice rozvodná průměr 80 se svorkovnicí, pod omítku IP 44 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRABICE ROZVODNÁ na omítku IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidlová svorkovnice pro zakončení vývodů pro svítidla dodaná uživatelem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Elektroinstalační krabice - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Vypínače, zásuvky
Elektroinstalační přístroje
Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače střídavého dvojitého (bezšroubové svorky); řazení 6+6 (6+1) (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky); řazení 7, 7So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE
Kryt spínače kolébkového; bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Kryt spínače kolébkového, dělený; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Vypínače kompletní
Ovládač přepínací IP44, zapuštěná montáž; řazení 6/0 (1/0); b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE); b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP44
Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 9 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá (do hořl. podkladů B až E - při použití bezšroubových přístrojů) | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0
SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ
Spínač stiskací, zapuštěný, se signalizační doutnavkou; řazení 3S; b. bílá / bílá, IP 40 vč. instalační krabice | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vypínače, zásuvky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Svítidla
B- LED svítidlo přisazené, kovová montura, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem (polokoule d 280) 1450 lm, 11 W, 3000 K, IP 43 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
C- LED svítidlo přisazené, stropní, nástěnné, kovová montura, opálový polykarbonátový kryt (d 300) 2590 lm, 20W 3000 K, IP 54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
D- Nástěnné svítidlo, základna plast, povrch chrom, difuzor plasto opál, LED 7,4W, neutrální 4000K, 230V, do koupelny IP44 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
E- Svítidlo pod linku- specifikaci upřesní dodavatel kuchyňské linky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F- LED svítidlo přisazené, kovová montura, ručně vyráběné sklo TRIPLEX OPÁL s matovaným povrchem (polokoule d 420) 2170 lm, 21 W, IP 43 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Svítidla - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kabeláž, úložný materiál
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2,5 , pevně | m | 144 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x1,5 , pevně | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x1,5 , pevně | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1,5 , pevně | m | 19 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1,5 , pevně | m | 43 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 4x1,5 , pevně | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)
CY 4 ZŽ , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYA 4 ZŽ , pevně | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
4x10 mm2 | ks | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do 2,5 mm2 | ks | 33 |  |  |  | 0 | 0 | 0
do 6 mm2 | ks | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST
trubka plastová d 25 mm, pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
trubka plastová d 40 mm, pevně | m | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Protipožární ucpávky
Protipožární ucpávky kabelů s požární odolností dle PBŘ, v případně že nebude vyžadována, nebude započítána | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabeláž, úložný materiál - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Datové rozvody-trubkování
Elektroinstalační krabice
KRABICE UNIVERZÁLNÍ průměr 68 bezhalogenová s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST
trubka plastová d 25 mm, pevně | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
příprava pro napojení na datový rozvod v budově | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Datové rozvody-trubkování - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Domácí telefon
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ průměr 68 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
přístroj domácího telefonu kompaktní se stávajícím systémem | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zvonkové tlačítko | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zdroj pro zvonkové tlačítko včetně akustické signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zásuvka telefonní komplet | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST
trubka plastová d 25 mm, pevně | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Kabely sdělovací
bezhalogenový kabel 5x2x0,5 | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
výměna DT včetně zprovoznění | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Domácí telefon - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvod TV signálu
zásuvka TV komplet průběžná | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zprovoznění TV zásuvek | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Rozvod TV signálu - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
VZT
zapojení tlačítek pro ovládání střesního ventilátoru vč kabeláže v bezhalogenovém provedení dle aktuálního ceníku výrobce | sbr | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
zapojení ventilántorů na WC a v koupelnách | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
VZT - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Koordinace, uvedení zařízení do provozu a ostatní práce spojené s montáží
Demontaz stavajici elektroinstalace | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Montaz rozvaděčů | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Doplňující pospojování | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
S profesí VZT | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | sbr | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500
Revizni technik | hod | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Koordinace, uvedení zařízení do provozu a ostatní práce spojené s montáží - celkem | [5 empty] | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Drobné stavební práce
PRŮRAZ PANELOVÝM ZDIVEM
O tloušťce 15cm | ks | 8 |  | 0 |  |  | 0 | 0
PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM
O tloušťce 15cm | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 0
VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVÉM PRO KRABICE
100x100x50 mm | ks | 27 |  | 0 |  |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH PRO VODIČE VE STROPU- HLOUBKA 30 mm
Sire 30 mm | m | 15 |  | 0 |  |  | 0 | 0
OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 0.5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH ZDECH- hloubka 30 mn
Sire 30 mm | m | 35 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Sire 70 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Sire 100 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | 0 | 0
OMITKA RYH VE STENACH MALTOU
Sire do 150 mm | m2 | 1.97 |  | 0 |  |  | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V betonu do tloušťky 150 mm | m | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
VYSEKANI RYH V BETONOVYCH PODLAHÁCH- HLOUBKA 150 mm
Sire do 150 mm | m | 50 |  | 0 |  |  | 0 | 0
BETONOVÁ VÝPLŇ RYH V PODLAZE
beton+ zapravení do původního stavu, bude upřesněno při realizaci | m3 | 2.25 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Drobné stavební práce - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Poplatky spojené s recyklací materiálů
Svítidla+zdroje- u výrobce nových svítidel | sbr | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Vnitrostavenišní doprava suti s omezením mechanizace včetně odvodu a poplatku za uložení | t | 0.29 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Poplatek za uložení elektrického odpadu (svítidla, kabely, rozvodnice aj.) | t | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Odvoz elektroodpadu na skládku vč. dopravy | t | 0.2 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Poplatky spojené s recyklací materiálů - celkem |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Vyplňovat pouze takto označená políčka
Navržené typy je možné nahradit jinými typy se stejnými nebo lepšími vlastnostmi
Podružným materiálem se v oboru elektromontážních prací rozumějí vývodky, spojky, spojníky (vývodky pro plášťové trubky, vývodky pro pancéřové trubky, vývodky dřevěné, spojky pro trubky, spojníky pro trubky), spony, příchytky- spony pro plášťové trubky- spony pro pancéřové trubky- příchytky pro chráněné vodiče- příchytky kabelové (s výjimkou příchytek-spon pro svislé uložení v dolech) a dřevěných hranolů pro pevné uložení silových kabelů- Niedax lišty, kluzné matice- hmoždinkyPodružným materiálem jsou pouze hmoždinky z PVC. Hmoždinky z materiálů kovových, příp. jiných nestandardních materiálů jsou materiálem nosným.Izolanty- izolanty textilní (izolační tkanice, macco tkanice, nitě, juta, olejové pásky lakované, plátno, konopí, konopné a silonové motouzy, cídící bavlna, plsť)- izolanty papírové (lesklé lepenky-prešpán)- izolanty z osinku (osinkové šňůry, osinkové pásky, osinkové desky)- výrobky z PVC, novoplastu, polyetylénu (trubičky z PVC, folie z PVC, pásky PVC, lepicí pásky, novodurové, polyetylénové a novoplastové desky apod.)(Upozornění: Novodurové trubky a kolena jsou jednicový materiál nosný!)výrobky pryžové (profilová pryž, gumové desky a mechová pryž).Výrobky z oceli- drát ocelový vázací- svařovací dráty- elektrody Hlavní výrobky z barevných kovů a slitin- hliníkový pásek měkký z elektrovodného hliníku rozměru- 10 x 0,5 mm- 25 x 0,5 mm- 10 x 1,0 mm- cín trubičkový letovací plněný Eumetolem- cín litý v tyčích- pájka na hliník- svařovací dráty a tyčinky- elektrody a odporové drátyVýrobky pro svařování a pájení- pájecí pasty a pájecí prostředky- svařovací prášky- plyny na svařování a pájení- Neokal (pomocný prostředek pro lakovzdušné zkoušky)Odmašťovače a izolační hmoty

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | DPS Za Prachárnou 1a, Jihlava Oprava bytových jader v bytových jednotkách č. 73
Projekt | D.1.4.2 – Elektroinstalace
Investor | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 1, 586 01 Jihlava
Z. č. | 2408-04-018
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Michal Nestrojil
Kontroloval
Datum | 26.8. 2024
Zpracovatel | SPA, spol. s.r.o. Havlíčkova 46, 586 01 Jihlava
CÚ | Astra Verox volně ke stažení na stránkách ASTRA SOFTWARE
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 15
Procento PM % 1 | 0
Procento PM % 2 | 5