Jihlava

ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. tlakového pásma

- oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova 
a Musilova

Dokumentace pro provádění stavby

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### DATUM :   05/2022

#### ČÍSLO ZAKÁZKY :  2620

VYPRACOVAL :

A.1     Identifikační údaje

A.1.1  Údaje o stavbě

# Název stavby: Jihlava – ul. Holíkova, Musilova, Krajní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu III. 			tlakového pásma – oprava povrchů komunikace v ul. Holíkova a Musilova

Kat. území:	Jihlava

Kraj:		Vysočina

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Statutární město Jihlava,  Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava,  IČ  00286010

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Miloslav Eliáš

Silnice-projekce

Litvínovice 2130,  370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Osvědčení o autorizaci č. 3431 z 8.4.1994

IČ:  696 59 842

A.1.4    Údaje o budoucích vlastnících a správcích

Vlastníkem pozemků na kterých jen umístěna komunikace a chodníky je Statutární město Jihlava. Správcem komunikace jsou  SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. – středisko správy komunikací.

A.2        Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba pozemních komunikací je tvořena opravou místních komunikací a přilehlých chodníků. Dále budou vyměněny objekty stávajících uličních dešťových vpustí v rámci související stavby rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Oprava povrchu komunikace a chodníků je z důvodu etapizace související stavby rekonstrukce vodovodu a kanalizace rozdělena na dva stavební objekty. Každý z objektů obsahuje návrh pro předmětnou etapu.  Stavba neobsahuje provozní soubor.

A.3         Seznam vstupních podkladů

- polohopisné a výškopisné zaměření území, technická mapa města

- územní plán Města Jihlava

- podklady správců podzemních a nadzemních zařízení v prostoru stavby

- dopravní průzkum – nebyl prováděn

- geologický a hydrogeologický průzkum – nebyl prováděn

- diagnostický průzkum konstrukcí – nebyl prováděn

- hydrometeorologické a hydrologické údaje – nebyly zjišťovány

- klimatologické údaje – nebyly zjišťovány

- stavebně historický průzkum – nebyl prováděn

Vypracoval: Ing. Josef Novotný

V Jihlavě, květen 2022