## List1
PČ | kód | popis | MJ | množství | jedn.cena | celkem
VZDUCHOTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ 1.1 VĚTRÁNÍ WC
VZDUCHOTECHNIKA- STROJNÍ ČÁST
| 42972212 | talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 100mm | kus | 5 | 131 | 655
| 751322011 | Mtž talířového ventilu D do 100 mm | kus | 5 | 147.2 | 736
| 42981010 | trouba spirálně vinutá Pz D 100mm, l=3000mm | m | 10 | 182 | 1820
| 42981098 | trouba spirálně vinutá Pz D 140mm, l=3000mm | m | 1 | 226.55 | 226.55
| 751511181 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D do 100 mm | m | 10 | 142 | 1420
| 751511182 | Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm | m | 1 | 160 | 160
| 42981080 | oblouk lisovaný Pz 90° D 100mm | kus | 6 | 188 | 1128
| 42981115 | oblouk lisovaný Pz 90° D 140mm | kus | 1 | 286 | 286
| 42981151 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 100/100mm | kus | 2 | 251 | 502
| 42981428 | odbočka jednostranná osová Pz T-kus 90° D1/D2 = 140/100mm | kus | 2 | 305 | 610
| RGL.7771 | Klapka zpětná těsná pr.100mm | kus | 2 | 372 | 744
| 751514178 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 1 | 142 | 142
| 751514177 | Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm | kus | 6 | 122 | 732
| 751514287 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D do 100 mm | kus | 2 | 122 | 244
| 751514288 | Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm | kus | 2 | 142 | 284
| 751514678 | Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby D do 100 mm | kus | 2 | 122 | 244
| 751572101 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D do 100 mm | m | 11 | 150 | 1650
| 751572102 | Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm | m | 1 | 165 | 165
| 42914127 | ventilátor axiální stěnový skříň z plastu zpětná klapka a nastavitelný doběh IP44 13W D 100mm | kus | 3 | 4400 | 13200
| 751111011 | Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního D do 100 mm | kus | 3 | 196 | 588
| 42914540 | ventilátor radiální potrubní ocelový IP44 výkon 40-65W D 100mm | kus | 2 | 2850 | 5700
| 751122091 | Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého potrubního základního do kruhového potrubí D do 100 mm | kus | 2 | 229 | 458
|  | TLUMIČ HLUKU KRUHOVÝ, DN 100, DÉLKA 300 mm | kus | 4 | 1823 | 7292
| 751344111 | Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm | kus | 4 | 314 | 1256
|  | VZDUCHOTECHNIKA CELKEM |  |  |  | 40242.55
HODINOVÉ SAZBY
|  | ZEDNICKÉ VÝPOMOCE | hod | 6 | 320 | 1920
|  | UVEDENÍ DO PROVOZU | HOD | 3 | 402.5 | 1207.5
|  | HODINOVÉ SAZBY CELKEM |  |  |  | 3127.5