## List1
PČ | kód | popis | MJ | množství | jedn.cena | celkem | jedn.cena | celkem
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ- STROJNÍ ČÁST
| 733222302 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm | m | 122 | 447 | 54534
| 733222303 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm | m | 24 | 508 | 12192
| 733222304 | Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm | m | 12 | 598 | 7176
| 733223304 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm | m | 12 | 957 | 11484
| 733223305 | Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm | m | 20 | 1320 | 26400
|  | Potrubí z ušlechtilé oceli, spojované lisováním, tř. 1.4520 (AISI 430Ti), 22 x 1,2 mm | m | 14 | 698 | 9772
|  | Potrubí z ušlechtilé oceli, spojované lisováním, tř. 1.4520 (AISI 430Ti), 35 x 1,5 mm | m | 2 | 1321 | 2642
|  | Potrubí z ušlechtilé oceli, spojované lisováním, tř. 1.4520 (AISI 430Ti), 42 x 1,5 mm | m | 5 | 1770 | 8850
|  | Potrubí z ušlechtilé oceli, spojované lisováním, tř. 1.4520 (AISI 430Ti), 54 x 1,5 mm | M | 8 | 2290 | 18320
| 733224225 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 28x1,5 mm | kus | 2 | 259 | 518
| 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 | m | 190 | 24.8 | 4712
| 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí měděné a nerezové D přes 35x1,5 do 64x2 | m | 29 | 30.5 | 884.5
| 733811211 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm/ přípojky těles ve zdivu/ | m | 22 | 67.4 | 1482.8
| 733811221 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 136 | 75.8 | 10308.8
| 733811232 | Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm | m | 10 | 104 | 1040
| 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | % | 3.19% | 170316.1 | 5433.0836
| 734211113 | Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C otopných těles | kus | 11 | 90.2 | 992.2
| 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání pro termostatickou hlavici se závitem 30x1,5 | kus | 10 | 369 | 3690
| 734221545 | Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání pro termostatickou hlavici se závitem 30x1,5 | kus | 1 | 381 | 381
| 734261412 | Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění | kus | 10 | 346 | 3460
| 734261712 | Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 bez vypouštění | kus | 1 | 375 | 375
| 734291122 | Kohout plnící a vypouštěcí G 3/8 PN 10 do 90°C závitový | kus | 1 | 277 | 277
| 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 4 | 295 | 1180
| 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 1 | 438 | 438
| 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 628 | 1256
| 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 2 | 762 | 1524
| 734294104 | Růžice dělená krycí do G 3/4 | kus | 22 | 32.7 | 719.4
| 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m | % | 0.27% | 14292.6 | 38.59
| 735117110 | Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po nátěru | m2 | 30.4 | 75 | 2280
|  | ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ- STROJNÍ ČÁST CELKEM |  |  |  | 192360.3736
DEMONTÁŽE A OPRAVY
| 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 | m | 100 | 31.4 | 3140
| 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 | m | 65 | 33.9 | 2203.5
| 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 | m | 15 | 71 | 1065
| 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového | m2 | 30.4 | 42.5 | 1292
| 735110912 | Rozpojení tělesa otopného teplovodního | kus | 6 | 136 | 816
| 735190913 | Oprava vrtané růžice otopných těles ocelových | kus | 34 | 269 | 9146
| 735191902 | Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem | m2 | 30.4 | 69.5 | 2112.8
| 735191904 | Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou | m2 | 30.4 | 39 | 1185.6
| 735191914 | Montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových | m2 | 10.05 | 708 | 7115.4
| 735191905 | Odvzdušnění otopných těles | kus | 11 | 32.2 | 354.2
| 735191910 | Napuštění vody do otopných těles | m2 | 30.4 | 16.1 | 489.44
| 734200811 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 8 | 40.5 | 324
| 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2 | kus | 16 | 116 | 1856
|  | DEMONTÁŽE A OPRAVY CELKEM |  |  |  | 31099.94
NÁTĚRY
| 783601441 | Ometením litinových otopných těles před provedením nátěru | m2 | 30.4 | 7.78 | 236.512
| 783601347 | Odmaštění litinových otopných těles odmašťovačem rozpouštědlovým před provedením nátěru | m2 | 30.4 | 97.1 | 2951.84
| 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 30.4 | 110 | 3344
| 783617141 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 30.4 | 150 | 4560
| 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 4 | 20.5 | 82
| 783617605 | Krycí jednonásobný syntetický tepelně odolný nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 4 | 25.9 | 103.6
|  | NÁTĚRY CELKEM |  |  |  | 11277.952
IZOLACE TEPELNÉ
| 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 25 | 70.7 | 1767.5
| 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm | m | 7 | 75 | 525
|  | Potrubní poudro s al folii, vodivost 0,034W/mK, do +250°C d 22, tl 20 | m | 9 | 117 | 1053
|  | Potrubní poudro s al folii, vodivost 0,034W/mK, do +250°C d 35, tl 30 | m | 7 | 160 | 1120
|  | Potrubní poudro s al folii, vodivost 0,034W/mK, do +250°C d 42, tl 40 | m | 5 | 210 | 1050
|  | Potrubní poudro s al folii, vodivost 0,034W/mK, do +250°C d 54, tl 40 | m | 7 | 234 | 1638
|  | IZOLACE TEPELNÉ CELKEM |  |  |  | 7153.5
HODINOVÉ SAZBY
|  | ZEDNICKÁ VÝPOMOC | HOD | 8 | 450 | 3600
|  | OSAZENÍ NOVÝCH KONZOL PRO OTOPNÁ TĚLESA | HOD | 11 | 550 | 6050
|  | CELKOVÉ NAPUŠTĚNÍ A ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU UT PO VYPIŠTĚNÍ VODY | HOD | 8 | 350 | 2800
|  | TOPNÁ ZKOUŠKA | HOD | 8 | 350 | 2800
|  | VYPUŠTĚNÍ VODY Z TOPNÉ SOUSTAVY | HOD | 6 | 250 | 1500
|  | HODINOVÉ SAZBY CELKEM |  |  |  | 16750
|  | VYTÁPĚNÍ CELKEM |  |  |  | 258641.7656