Zpracovatel PD:

#### Ing. Zbyněk Pecina

Projektování el. zařízení

Fügnerova 8, 586 01  Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

Akce:

Zvýšení bezpečnosti dopravy

v Jihlavě – úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce

Obsah:

SO401 - Osvětlení přechodu pro chodce

ul. Buková u křižovatky s ul. Žitavská

### A. Průvodní zpráva

DpPS

Stupeň:                                                                                      Číslo kopie:

Investor: Statutární město Jihlava,

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Číslo zakázky: a752023-1

Datum zpracování PD: září 2024

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – úpravy a nasvětlení přechodů pro chodce

b) Místo stavby:	Jihlava (okres Jihlava); katastrální území Horní Kosov (643084)

c) Předmět dokumentace: SO401 - Osvětlení přechodu pro chodce ul. Buková u křižovatky s ul. Žitavská

A.1.2 Údaje o žadateli

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ:00286010

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Zbyněk Pecina, Beranovec 27, Suchá, 58833 Stonařov, IČ:64348296

provozovna: Fügenrova 3556/8, 586 01 Jihlava, ČKAIT:1400049

A.2. Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření prostoru stavby

- katastrální mapa řešeného prostoru v obci

- geodetické zaměření podzemních sítí jednotlivých správců

- jednání a konzultace se zástupci investora a správcem sítě VO

A.3 Údaje o území

a)	Stavba osvětlení přechodu pro chodce je navržena u přechodu pro chodce zřízeného přes komunikaci ul. Buková u křižovatky s ulicí Žitavská, v rozsahu viz přiložená situace.

b)	osvětlení přechodu pro chodce je navrženo u přechodu pro chodce připojením na stávající předem připravené rozvody, prostor stavby byl dosavad využíván jako komunikace s přilehlými zelenými pásy a chodníky.

c)	řešené území, komunikace pro provoz motorových vozidel s přilehlými zelenými pásy a chodníky pro pohyb pěších osob nepodléhá žádné ochraně

d)	liniová stavba veřejného osvětlení nijak nezasahuje do stávajících odtokových poměrů, ani je nijak neupravuje

e)	navržené veřejné osvětlení  přechodu pro chodce je v souladu s územně plánovací dokumentací

f)	navržené veřejné osvětlení splňuje obecné požadavky na využití území

g)	požadavky dotčených orgánů jsou splněny, viz dokladová část. Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit vytyčením, případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské sítě zakresleny pouze informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení zajistí správci sítí.

h)	výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány

i)    Tato stavba bude řešena samostatně, není vyvolána jinou stavbou, ani jinou stavbu nevyvolává.

j)	Pozemky dotčené stavbou:  katastrální území – Horní Kosov (okres Jihlava);643084:

693/19, 1303/106, 693/4 – jsou v majetku investora stavby

A.4 Údaje o stavbě

a) 	Jedná se o stavbu veřejného osvětlení přechodu pro chodce, které je navrženo u připraveného přechodu přes komunikaci ulice Buková, v rozsahu viz přiložená situace

b)	účel užívání stavby: veřejné osvětlení přechodu pro chodce

c)	jedná se o trvalou stavbu

d)	stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů (kulturní památka, apod.)

e)	bezbariérové užívání staveb - neřeší se

f)	splnění požadavků dotčených orgánů je doloženo jejich stanovisky a vyjádřeními v dokladové části

g)	výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány

h)	navrhované kapacity:

délka nového rozvodu VO: cca 2m

i)	Energetická bilance:

Instalovaný příkon:    Pi = 0,1 kW

Soudobý příkon:        Ps = 0,1 kW

Soudobý proud:         Is = 0,22 A

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 0,41 MWh/rok

Nový rozvod VO bude napojen na stávající v místě instalace přechodových stožárů na připravené kabely

j)	stavba bude řešena samostatně, předpoklad výstavby léto - podzim 2024

k)	orientační náklady stavby: určí dodavatel stavby