## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE!
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 12% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
Elektroměrový rozvaděč | 0 | 0
Nadzemní zásuvkové pilíře | 0 | 0
Zemní zásuvka | 0 | 0
Zásuvková skříň do zídky - atyp | 0 | 0
Rozvaděče - dodávky | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Výpočet množství
Elektroměrový rozvaděč
1032-304 | 1 | ES112+00/NVP8P/40A-P+V50, DO VÝKLENKU, TERMOSET, IP4420, Š-320+320 x V-640 x H-250, SESTAVA S MĚŘENÍM BEZ HDO DO 40A, PŘÍVOD A VÝVOD SVORKY OTL50mm + KRYCÍ DESKA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1032-305 | 2 | atypické dveře plechové 660x660, nátěr barvou šedá střední | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Elektroměrový rozvaděč - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Nadzemní zásuvkové pilíře
1038-2342 | 3 | SZST6.600 kovový nadzemní sloupek válcového tvaru s polokulovým vrchlíkem provedení antivandal, 6x 230V /16 A, 6x kombichránič 16A, vstuní svorky pro smyčkování kabelů 4x50mm2, s možností zavření dvířek po připojení kabelů, barva antracit | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Nadzemní zásuvkové pilíře - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní zásuvka
1038-2343 | 4 | Modul zásuvkový MASSO 4000, 4x zásuvka 16A/230V, IP67 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1038-2344 | 5 | Noha nivelační MASSO a FONTO - 1x patka + 1x nivelační šroub M8x60mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4
|  | Zemní zásuvka - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zásuvková skříň do zídky - atyp
1038-2342 | 6 | Energosloupek, zásuvka 4 x 230V, 4 x PFI s jističem a chráničem 10kA, svorka FVKO50, 200x200x1000mm, zazděný do zídky, barva střední šedá, s možností zavřít dvířka po připojení kabelů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Zásuvková skříň do zídky - atyp - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Rozvaděče - dodávky
| 7 | Elektroměrový rozvaděč | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 8 | Nadzemní zásuvkové pilíře | ks | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5
| 9 | Zemní zásuvka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
| 10 | Zásuvková skříň do zídky - atyp | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
|  | Rozvaděče - dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
1191-289 |  | Montáž rozvaděčů
1191-292 | 11 | Motáž zásuvkových pilířů, skříní a zásuvek na stavbě včetně zapojení rozvodů | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1+5+1+1=8
1182-14963 | 12 | PNA2 100A gG Pojistková vložka, Un AC 500 V / DC 440 V, velikost 2, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3
7004-8115 |  | KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
7004-8362 | 13 | CYKY-J 4x50 , volně | m | 462 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420+6*2*3+2*1*3=462
7004-8280 |  | ŠŇŮRA SILIKONOVÁ
7004-8285 | 14 | V05SS-F-G 3x2,5 , volně | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 25
1002-1172 |  | VIDLICE NN
1002-146 | 15 | 5536-2154 Vidlice dvojpólová, s ochranným kontaktem, s postranním vývodem; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
7004-10001 |  | UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
7004-10004 | 16 | 4x50 mm2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*2+2*1=14
1123-7100 |  | TRUBKA HDPE
1123-7102 | 17 | KF09063_AA TRUBKA DVOUPL | m | 388 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420+6*2*2+2*1*2-60=388
1123-593 | 18 | KF 09110_BA TRUBKA KOPOFLEX 110 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (3+3+4+4+2,5)*2+5*3+12=60
1123-592 | 19 | KF 09050_BA TRUBKA KOPOFLEX 50 | ks | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420
1123-6628 | 20 | 06040_AB CHRÁNIČKA OPT. KABELU | m | 420 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420
1123-6602 | 21 | Datová šachtice - komora kabelová 360×500×310 mm s víkem, vyrobené z vysoce odolného HDPE plastu, včetně pojezdného víka pro běžné zatížení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1
1244-6 |  | OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
1244-8 | 22 | Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*20=120
1244-1 |  | OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
1244-3 | 23 | Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*3=18
1244-199 |  | SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ
1127-162 | 24 | SP01 připojovací | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*1=6
1244-239 | 25 | SR 3a svorka páska-drát | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*2=12
9999-1280 |  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
9999-1291 | 26 | Připojení na stávající rozvody, dokončovací práce apod. | hod | 48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2*3*8=48
9999-1296 |  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
9999-1297 |  | DLE ČSN 33 2000-6
9999-1298 | 27 | Revizni technik - vypracování revizní zprávy | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16
9999-1297 |  | Zpracování dokumentace, tisk
9999-1298 | 28 | geodetické zaměření skut- provedení - intravilán | km | 0.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420*0,001=0,42
9999-1298 | 29 | mapování - doplnění digit. mapy - intravilán | km | 0.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420*0,001=0,42
| 30 | Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Zemní práce
9999-878 |  | VYTÝČENÍ TRATI
9999-890 | 31 | Kabelové vedení v zastaveném prostoru | km | 0.42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420*0,001=0,42
9999-896 |  | SEJMUTÍ DRNU
9999-897 | 32 | Nářez drnu,naložení,odvoz | m2 | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (420-(8+3+3+4+2,5+5+6))*0,35=136
9999-904 |  | VYTRHÁNÍ DLAŽBY
9999-906 | 33 | dlažba kamenná kostka - spáry nezalité | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (3+3+2)*1,2=9,6
9999-991 |  | HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
9999-1002 | 34 | Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 388.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 420-(8+3+3+4+2,5+5+6)=388,5
9999-1067 |  | ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
9999-1073 | 35 | Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 388.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 388,5
9999-1087 |  | ZÁSYP KABELŮ PÍSKEM
9999-1089 | 36 | Zásyp kabelů pískem, šíře do 65cm, tloušťka 10cm | m | 388.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 388,5
9999-1117 |  | FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
9999-1118 | 37 | Do šířky 20cm | m | 388.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 388,5
9999-1175 |  | ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
9999-1182 | 38 | Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 388.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 388,5
9999-931 |  | VÝKOP JÁMY PRO STOŽÁR,BETONOVÝ
9999-932 |  | ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ
9999-935 | 39 | Zemina třídy 5,ručně | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*(2*0,5*2)=12
9999-1055 |  | ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE
9999-1059 | 40 | Šíře do 200cm,hloubka do 2m | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*2=12
9999-1061 |  | 0DSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY
9999-1065 | 41 | Šíře do 200cm,hloubka do 2m | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*2=12
9999-980 |  | ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA
9999-981 |  | POVRCHU
9999-984 | 42 | V zemine třídy 5-7 | m3 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6*(2*0,5*2)=12
9999-1137 |  | KABELOVÝ PROTLAK POD KOMUNIKACÍ
9999-1139 | 43 | trubka KF09110, protlak | m | 47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (3+3+4+2,5+5+6)*2=47
9999-1188 |  | ÚPRAVA POVRCHU
9999-1196 | 44 | Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4 | m2 | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (420-(8+3+3+4+2,5+5+6))*0,35=136
9999-1189 | 45 | Položeni drnu | m2 | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (420-(8+3+3+4+2,5+5+6))*0,35=136
9999-1190 | 46 | Osetí povrchu travou | m2 | 136 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (420-(8+3+3+4+2,5+5+6))*0,35=136
9999-1200 |  | PODKLADOVÁ VRSTVA
9999-1202 | 47 | Ze šterkopísku vč. zhutnění | m2 | 1.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (3+3+2)*1,2*0,2=1,92
9999-1202 | 48 | Ze šterkodrti fr. 0-32 | m3 | 1.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (3+3+2)*1,2*0,2=1,92
9999-1204 |  | ÚPRAVA POVRCHU - POLOŽENÍ DLAŽBY
9999-1206 | 49 | dlažba kamenná kostka velká, kladení do písku, stávající demontovaná dlažba, 10% nové dlažby | m2 | 9.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | (3+3+2)*1,2=9,6
9999-1185 |  | ODVOZ ZEMINY
9999-1186 | 50 | na skládku, včetně poplatku za uložení | t | 40.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 388,5*0,35*0,2*1,5=40,8
|  | Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Kabel NN vč. přípojných míst pro osvětlení Parkánu, Jihlava
Projekt | Rozvody NN
Investor | Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
Z. č. | a362024
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Zbyněk Pecina
Kontroloval
Datum | 20.09.2024
Zpracovatel
CÚ | 2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 12
Procento PM % | 5