Zpracovatel PD:

#### Ing. Zbyněk Pecina

Projektování el. zařízení

Fügnerova 8, 586 01  Jihlava

mobil: 608 76 95 44

mail: zbyndapecina@seznam.cz

Akce:

Rozšíření VO v ul. U Větrníku

Obsah:

Veřejné osvětlení

### A. Průvodní zpráva

DUSP + PDPS

Stupeň:                                                                                      Číslo kopie:

Investor: Statutární město Jihlava,

Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava

Číslo zakázky: a342024

Datum zpracování PD: listopad 2024

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: Rozšíření VO v ul. U Větrníku

b) Místo stavby:	Jihlava (okres Jihlava); katastrální území Jihlava (659673)

c) Předmět dokumentace: Veřejné osvětlení

A.1.2 Údaje o žadateli

Statutární město Jihlava, Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava, IČ:00286010

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Ing. Zbyněk Pecina, Beranovec 27, Suchá, 58833 Stonařov, IČ:64348296

provozovna: Fügenrova 3556/8, 586 01 Jihlava, ČKAIT:1400049

A.2. Seznam vstupních podkladů

- geodetické zaměření prostoru stavby

- katastrální mapa řešeného prostoru v obci

- geodetické zaměření podzemních sítí jednotlivých správců

- jednání a konzultace se zástupci investora a správcem sítě VO

A.3 Údaje o území

a)	Stavba veřejného osvětlení je navržena podél komunikace ulice U Větrníku, v rozsahu viz přiložená situace.

b)	veřejné osvětlení  je navrženo podél stávající komunikace, prostor stavby byl dosavad využíván jako komunikace s přilehlými zelenými pásy.

c)	řešené území, komunikace s přilehlými zelenými pásy podléhá ochraně, je v ochranném pásmu památkové zóny města Jihlavy

d)	liniová stavba veřejného osvětlení nijak nezasahuje do stávajících odtokových poměrů, ani je nijak neupravuje

e)	navržené veřejné osvětlení je v souladu s územně plánovací dokumentací

f)	navržené veřejné osvětlení splňuje obecné požadavky na využití území

g)	požadavky dotčených orgánů jsou splněny, viz dokladová část. Při souběhu a křížení s jinými inženýrskými sítěmi budou dodržena ustanovení ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Před započetím výkopových prací je třeba přesnou polohu inženýrských sítí ověřit vytyčením, případně i sondami, v projektové dokumentaci jsou známé inženýrské sítě zakresleny pouze informativně podle podkladů jednotlivých správců. Vytyčení zajistí správci sítí.

h)	výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány

i)    Tato stavba bude řešena samostatně, není vyvolána jinou stavbou, ani jinou stavbu nevyvolává.

j)	Pozemky dotčené stavbou:  Katastrální území Jihlava  (659673)

5980 – ostatní komunikace, ostatní plocha – pozemek je v ochranném pásmu památkové zóny

A.4 Údaje o stavbě

a) 	Jedná se o stavbu veřejného osvětlení, které je navrženo podél ulice Hůlová od Holova Mlýna po zastávky „Malý Beranov“ s připojením na VO Henčov, v rozsahu viz přiložená situace

b)	účel užívání stavby: veřejné osvětlení

c)	jedná se o trvalou stavbu

d)	stavba podléhá ochraně podle jiných právních předpisů (je v ochranném pásmu památkové zóny města Jihlavy)

e)	bezbariérové užívání staveb - neřeší se

f)	splnění požadavků dotčených orgánů je doloženo jejich stanovisky a vyjádřeními v dokladové části

g)	výjimky a úlevová řešení nejsou pro tuto stavbu požadovány

h)	navrhované kapacity:

délka nového rozvodu VO: cca 80m

i)	Energetická bilance:

Instalovaný příkon:    Pi = 0,09 kW

Soudobý příkon:        Ps = 0,09 kW

Soudobý proud:         Is = 0,4 A

Roční spotřeba el. energie:        Wroč = 0,3 MWh/rok

Nový rozvod VO propojuje stávající rozvody mezi stožáry č. 6261 a 2766

j)	stavba bude řešena samostatně, předpoklad výstavby léto -  podzim 2024

k)	orientační náklady stavby: určí dodavatel stavby